## 预算书
工程预算（审核）书
建设单位： | 福建省洛江监狱
工程名称： | 福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 263942 | 元
经济指标： |  | 元/平方米
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期：

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 营区改造
1.2 | 贴膜及灯带方案一
1.3 | 通道采光井
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [6 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
营区改造 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 01BC001 | 矮墙方向掉头 | (1)障碍场矮墙方向掉头 | 项 | 1
2 | 040805001001 | 常规照明灯 | (1)名称:篮球场大灯更换 (2)型号:100WLED探照灯 | 套 | 2
3 | 01BC002 | 外墙排水管更换 | (1)营区西侧外墙排水管局部更换（高空需要吊车）（不含吊车费用） | 项 | 1
4 | 01BC003 | 排水管疏通 | (1)顶楼瓦檐排水管疏通（高空需要吊车）（不含吊车费用） | 项 | 1
5 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)顶楼瓦檐 (2)防水膜品种:聚氨脂防水涂膜 (3)涂膜厚度、遍数:2mm厚，一遍 | m2 | 70
6 | 040805001002 | 常规照明灯 | (1)名称:屋顶晒衣房照明 (2)型号:1.2米长LEDT5灯 | 套 | 15
7 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)屋顶新增电缆，由四楼配电箱接引 | m | 30
8 | 030404017001 | 配电箱 | (1)屋顶新增不锈钢配电箱及空开（304不锈钢箱，正泰空开） | 台 | 1
9 | 040805001003 | 常规照明灯 | (1)名称:伙房后、自卫哨、两附属楼两侧加探照灯 (2)型号:100WLED探照灯 | 套 | 14
10 | 01BC005 | 探照灯布线 | (1)4mm2电缆及PVC管（PVC管保护、明线） | 项 | 1
11 | 01BC006 | 不锈钢架 | (1)两附属楼探照灯不锈钢架（304不锈钢） | 项 | 2
12 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:自卫哨、伙房后区、营区内局部白色乳胶漆翻新 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 350
13 | 030404034001 | 照明开关 | (1)值班室、学习室更换空开 (2)材质:三相正泰空开 | 个 | 2
14 | 030404017002 | 配电箱 | (1)厨房变电开关新增4组交流接触器，一键启停按钮及不锈钢配电箱(304不锈钢箱， | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [6 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
正泰空开及交流接触器)
15 | 010902010001 | 上人孔盖板 | (1)自卫哨及营区天井加挡水条、不锈钢盖、锁、链条 (2)盖板安装:304不锈钢 | 座 | 2
16 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)监墙外钢网墙部分底部距离大增加砌砖及粉刷 | m3 | 0.5
17 | 01BC007 | 排水管脱落修复 | (1)岗哨及营区部分空调排水管脱落修复 | 项 | 1
18 | 030404033001 | 风扇 | (1)规格:营区吊扇更换（钻石牌） | 台 | 3
19 | 040805001004 | 常规照明灯 | (1)名称:营区吸顶灯更换 (2)型号:吸顶灯（三雄极光） | 套 | 5
20 | 040805001005 | 常规照明灯 | (1)名称:营区长条双管照明灯更换 (2)型号:1.2米长条双管照明灯 | 套 | 10
21 | 031004017001 | 水龙头 | (1)类型:营区绿化水龙头更换 (2)型号、规格:地插式龙头 | 套 | 5
22 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)3、4号岗哨新增天花吊顶 (2)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型)(面层规格 600mm×600mm 平面) (3)基层材料种类、规格:矿棉板天棚面层(贴在龙骨底) | m2 | 71.4
23 | 030404031001 | 小电器 | (1)训练馆加装工业排气扇 (2)规格:大功率排气扇 | 个 | 4
24 | 030404031002 | 小电器 | (1)营区卫生间新增排气扇 (2)规格:300扣板式排气扇 | 个 | 12
25 | 031001006001 | 塑料管 | (1)安装部位:营区卫生间新增排气管道 (2)连接形式:φ110PVC管 | m | 36
26 | 031004017002 | 水龙头 | (1)类型:小便槽更换感应出水龙头（乐浴牌） | 套 | 13
27 | 031004013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱制作安装 | (1)规格:蹲位新增高压喷枪，含双开角阀（蓝藤） | 套 | 36
28 | 011505014001 | 淋浴间 |  | m2 | 16.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [6 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
29 | 030404031003 | 小电器 | (1)规格:浴霸热风扣板式（小米） | 套 | 5
30 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)东侧楼梯配电柜新增隔墙 (2)龙骨材料种类、规格、中距:墙面饰面(轻钢龙骨 中距竖603mm以内、横1500mm以内) (3)面层材料品种、规格、颜色:墙面饰面(护墙板饰面) | m2 | 15.6
31 | 010802004001 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:东侧楼梯新增门（钢制门） | m2 | 2.1
32 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)东侧楼梯门上方铝合金推拉窗 (2)框、扇材质:普通铝合金型材 (3)玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 | m2 | 1.5
33 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:西侧楼梯原砖墙局部拆除 | m3 | 1.5
34 | 010401012002 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:西侧楼梯下砌砖 (2)砖品种、规格、强度等级:12公分机砖砌墙 | m3 | 1.65
35 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:西侧楼梯下粉刷 (2)基层类型:零星水泥砂浆(一般抹灰 12+6mm厚) (3)腻子种类、遍数:腻子粉二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 3.5
36 | 010802004002 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:西侧楼梯下新增门（钢制门） | m2 | 2.1
37 | 01BC008 | 拒马尖头锯平 | (1)营区后侧隔离区拒马尖头锯平 | 项 | 1
38 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)一号岗哨家装铝合金平开门 (2)门框、扇材质:普通铝合金型材 (3)玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 | m2 | 3.5
39 | 010807005001 | 金属格栅窗 | (1)财务室、储藏间、给养库自卫哨加防盗网 (2)框、扇材质:不锈钢防盗网 | m2 | 29.72
40 | 01BC009 | 石桌石凳搬运费及安装费 | (1)营区石桌石凳搬运费及安装费 | 项 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [6 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
41 | 01BC010 | 不锈钢盖 | (1)营区所有配电箱新增不锈钢盖可锁 | 个 | 30
42 | 030404034002 | 照明开关 | (1)材质:楼梯间等延时开关更换为单开面板（欧普） | 个 | 80
43 | 01BC011 | 开关及线路改造 | (1)食堂风扇及照明新增开关及线路改造 | 项 | 1
44 | 030404034003 | 照明开关 | (1)厨房及食堂所有插座新增防溅盒（欧普） | 个 | 25
45 | 01BC012 | 裂缝封堵 | (1)营房四周裂缝封堵（益胶泥封堵） | 项 | 1
46 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | (1)营房四周下水道增加盖板（铸铁盖） | m | 47
47 | 011108003001 | 块料零星项目 | (1)工程部位:所有楼层及走廊等部分瓷砖空鼓更换 (2)结合层厚度、材料种类:水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:800*800mm玻化砖 | m2 | 51.2
48 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)工程部位:走道窗台新增窗台石 (2)面层材料品种、规格、颜色:石板材(零星项目石板材楼地面 水泥砂浆结合层) | m2 | 27.6
49 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)指挥训练室新做吊顶 (2)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型)(面层规格 600mm×600mm 平面) (3)基层材料种类、规格:矿棉板天棚面层(贴在龙骨底) | m2 | 56.71
50 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)指挥训练室窗帘盒 (2)窗帘盒材质、规格:窗帘盒(不带轨 18mm厚细木工板窗帘盒现场制作) | m | 32
51 | 010810005001 | 窗帘轨 | (1)指挥训练室电动轨道 | 套 | 7
52 | 010810001001 | 窗帘 | (1)指挥训练室窗帘 (2)窗帘材质:迷彩窗帘 | m | 32
53 | 031004006001 | 大便器 | (1)三楼厕所蹲位更换 | 组 | 1
54 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)型号:监控中心新增空调电缆（3*4电缆+线槽） | m | 28
55 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)安装电缆 (2)龙骨及饰面种类:拆除天棚装饰层(单拆 | m2 | 16.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [6 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
各式 吊顶板面)
56 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)安装电缆 (2)面层材料品种、规格:硅酸钙板(天棚面层 安在U形轻钢龙骨上) | m2 | 16.8
57 | 030404022001 | 控制器 | (1)围墙灯增加时控器（正泰时控器） | 台 | 2
58 | 011108001002 | 石材零星项目 | (1)工程部位:库房及自卫哨门头石铺设 (2)结合层厚度、材料种类:水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:花岗岩（印度红） | m2 | 1.8
59 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)饰面材料种类:拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) | m2 | 36
60 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)饰面材料种类:拆除墙面装饰层(拆除墙面块料层 含结合层) | m2 | 40
61 | 011108003002 | 块料零星项目 | (1)工程部位:卫生间地砖局部更换 (2)结合层厚度、材料种类:水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:零星项目地砖(水泥砂浆结合层 不勾缝) | m2 | 36
62 | 011203003001 | 零星项目砂浆找平 | (1)基层类型、部位:卫生间墙砖局部更换 (2)零星水泥砂浆找平抹灰(9+5mm厚) | m2 | 40
63 | 011206002001 | 块料零星项目 | (1)基层类型、部位:卫生间墙砖局部更换 (2)面层材料品种、规格、颜色:内墙零星面砖(水泥砂浆粘贴 勾缝) | m2 | 40
64 | 01BC013 | 垃圾清运 | (1)垃圾清理及外运 | 项 | 1
65 | 01BC014 | 高空施工吊车 | (1)租用高空作业车 | 项 | 1
66 | 01BC019 | 管道渗水维修 | (1)楼板局部管道渗水维修（空调管道改造） (2)拆除、恢复 (3)垃圾清运等 | 项 | 1
贴膜及灯带方案一 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
67 | 040805004001 | 照明灯 | (1)巡逻道加装照明 (2)型号:户外防水灯带 | m | 1350
通道采光井 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
68 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除隔墙的饰面种类:原玻璃幕墙拆除 | m2 | 130
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [6 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
69 | 01BC016 | 原空调风管切短 | (1)原空调风管切短 | 项 | 1
70 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)墙面木作造型打底 (2)面层材料品种、规格、颜色:生态板 | m2 | 35.7
71 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)墙面白色铝塑板饰面 (2)面层材料品种、规格、颜色:4mm15丝吉祥铝塑板 | m2 | 35.7
72 | 010807003001 | 金属百叶窗 | (1)墙面新风口百叶 | m2 | 2.85
73 | 010807003002 | 金属百叶窗 | (1)空调风口百叶 | m2 | 2.1
74 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | (1)玻璃材料品种、规格:6+6夹胶玻璃 | m2 | 10.08
75 | 01BC017 | 垃圾清运 | (1)装修材料二次搬运(人工搬运至施工位置) | 项 | 1
76 | 01BC018 | 垃圾清运 | (1)装修垃圾清理及外运(含外运) | 项 | 1
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费 | 260557 | 0.48
2 | 其他总价措施费 | 260557 | 0.11
3 | 扬尘防治措施费 | 1251 | 10.2
4 | 疫情常态化防控措施费 | 260557 | 0.66
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
营区改造 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
贴膜及灯带方案一 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
通道采光井 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [11 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
营区改造 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 01BC001 | 矮墙方向掉头 (1)障碍场矮墙方向掉头 | 项 | 1
1.1 | 01BC001T | 障碍场矮墙方向掉头 | 项 | 1
2 | 040805001001 | 常规照明灯 (1)名称:篮球场大灯更换 (2)型号:100WLED探照灯 | 套 | 2
2.1 | 30414008T | 其他普通灯具安装(100WLED探照灯) | 套 | 2
3 | 01BC002 | 外墙排水管更换 (1)营区西侧外墙排水管局部更换（高空需要吊车）（不含吊车费用） | 项 | 1
3.1 | 01BC001T | 营区西侧外墙排水管局部更换（高空需要吊车）（不含吊车费用） | 项 | 1
4 | 01BC003 | 排水管疏通 (1)顶楼瓦檐排水管疏通（高空需要吊车）（不含吊车费用） | 项 | 1
4.1 | 01BC001T | 顶楼瓦檐排水管疏通（高空需要吊车）（不含吊车费用） | 项 | 1
5 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 (1)顶楼瓦檐 (2)防水膜品种:聚氨脂防水涂膜 (3)涂膜厚度、遍数:2mm厚，一遍 | m2 | 70
5.1 | 10109082 | 涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 平面) | m2 | 70
6 | 040805001002 | 常规照明灯 (1)名称:屋顶晒衣房照明 (2)型号:1.2米长LEDT5灯 | 套 | 15
6.1 | 30414005T | 其他普通灯具安装(1.2米长LEDT5灯) | 套 | 15
7 | 030408001001 | 电力电缆 (1)屋顶新增电缆，由四楼配电箱接引 | m | 30
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [11 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
7.1 | 30409137T | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤35mm2) | m | 30
8 | 030404017001 | 配电箱 (1)屋顶新增不锈钢配电箱及空开（304不锈钢箱，正泰空开） | 台 | 1
8.1 | 30402077T | 屋顶新增不锈钢配电箱及空开（304不锈钢箱，正泰空开） | 台 | 1
9 | 040805001003 | 常规照明灯 (1)名称:伙房后、自卫哨、两附属楼两侧加探照灯 (2)型号:100WLED探照灯 | 套 | 14
9.1 | 30414008T | 其他普通灯具安装(100WLED探照灯) | 套 | 14
10 | 01BC005 | 探照灯布线 (1)4mm2电缆及PVC管（PVC管保护、明线） | 项 | 1
10.1 | 01BC001T | 4mm2电缆及PVC管（PVC管保护、明线） | 项 | 1
11 | 01BC006 | 不锈钢架 (1)两附属楼探照灯不锈钢架（304不锈钢） | 项 | 2
11.1 | 01BC001T | 两附属楼探照灯不锈钢架（304不锈钢） | 项 | 2
12 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 (1)部位:自卫哨、伙房后区、营区内局部白色乳胶漆翻新 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 350
12.1 | 10114133T | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2
12.2 | 10114133T | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 350
13 | 030404034001 | 照明开关 (1)值班室、学习室更换空开 (2)材质:三相正泰空开 | 个 | 2
13.1 | 30414284T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控三联以下) | 套 | 2
14 | 030404017002 | 配电箱 (1)厨房变电开关新增4组交流接触器，一键 | 台 | 1
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [11 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
启停按钮及不锈钢配电箱(304不锈钢箱，正泰空开及交流接触器)
14.1 | 30402077T | 厨房变电开关新增4组交流接触器，一键启停按钮及不锈钢配电箱(304不锈钢箱，正泰空开及交流接触器) | 台 | 1
15 | 010902010001 | 上人孔盖板 (1)自卫哨及营区天井加挡水条、不锈钢盖、锁、链条 (2)盖板安装:304不锈钢 | 座 | 2
15.1 | 10109204T | 上人孔盖板(自卫哨及营区天井加挡水条、304不锈钢盖、锁、链条） | 座 | 2
16 | 010401012001 | 零星砌砖 (1)监墙外钢网墙部分底部距离大增加砌砖及粉刷 | m3 | 0.5
16.1 | 10104012T | 零星砌砖(零星砖砌体) | m3 | 0.5
16.2 | 10112051 | 零星水泥砂浆(一般抹灰 12+6mm厚) | m2 | 2.3
17 | 01BC007 | 排水管脱落修复 (1)岗哨及营区部分空调排水管脱落修复 | 项 | 1
17.1 | 01BC001T | 岗哨及营区部分空调排水管脱落修复 | 项 | 1
18 | 030404033001 | 风扇 (1)规格:营区吊扇更换（钻石牌） | 台 | 3
18.1 | 30415074T | 民用电器安装(风扇安装 吊扇带灯) | 台 | 3
19 | 040805001004 | 常规照明灯 (1)名称:营区吸顶灯更换 (2)型号:吸顶灯（三雄极光） | 套 | 5
19.1 | 30414002T | 吸顶灯具安装(灯罩周长≤1100mm) | 套 | 5
20 | 040805001005 | 常规照明灯 (1)名称:营区长条双管照明灯更换 (2)型号:1.2米长条双管照明灯 | 套 | 10
20.1 | 30414005T | 其他普通灯具安装(1.2米长条双管照明灯) | 套 | 10
21 | 031004017001 | 水龙头 | 套 | 5
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [11 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)类型:营区绿化水龙头更换 (2)型号、规格:地插式龙头
21.1 | 31006084T | 水龙头安装(地插式龙头) | 个 | 5
22 | 011302001001 | 天棚吊顶 (1)3、4号岗哨新增天花吊顶 (2)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型)(面层规格 600mm×600mm 平面) (3)基层材料种类、规格:矿棉板天棚面层(贴在龙骨底) | m2 | 71.4
22.1 | 10113027 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型)(面层规格 600mm×600mm 平面) | m2
22.2 | 10113019 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) | m2 | 71.4
22.3 | 10113082T | 矿棉板天棚面层(贴在龙骨底) | m2 | 71.4
23 | 030404031001 | 小电器 (1)训练馆加装工业排气扇 (2)规格:大功率排气扇 | 个 | 4
23.1 | 30415073T | 民用电器安装(风扇安装 排气扇) | 台 | 4
24 | 030404031002 | 小电器 (1)营区卫生间新增排气扇 (2)规格:300扣板式排气扇 | 个 | 12
24.1 | 30415073T | 民用电器安装(风扇安装 排气扇) | 台 | 12
25 | 031001006001 | 塑料管 (1)安装部位:营区卫生间新增排气管道 (2)连接形式:φ110PVC管 | m | 36
25.1 | 31002055T | 室内塑料管(热熔连接)(外径110mm以内) | m | 36
26 | 031004017002 | 水龙头 (1)类型:小便槽更换感应出水龙头（乐浴牌） | 套 | 13
26.1 | 31006084T | 水龙头安装(感应出水龙头（乐浴牌）) | 个 | 13
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [11 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
27 | 031004013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱制作安装 (1)规格:蹲位新增高压喷枪，含双开角阀（蓝藤） | 套 | 36
27.1 | 31006069T | 蹲位新增高压喷枪，含双开角阀（蓝藤） | 套 | 36
28 | 011505014001 | 淋浴间 | m2 | 16.5
28.1 | 01BC001T | 接待室、警官宿舍淋浴房及挡水条（钢化玻璃淋浴房） | m2 | 16.5
29 | 030404031003 | 小电器 (1)规格:浴霸热风扣板式（小米） | 套 | 5
29.1 | 30415076T | 民用电器安装(浴霸热风扣板式（小米）) | 套 | 5
30 | 011207001001 | 墙面装饰板 (1)东侧楼梯配电柜新增隔墙 (2)龙骨材料种类、规格、中距:墙面饰面(轻钢龙骨 中距竖603mm以内、横1500mm以内) (3)面层材料品种、规格、颜色:墙面饰面(护墙板饰面) | m2 | 15.6
30.1 | 10112220 | 墙面饰面(轻钢龙骨 中距竖603mm以内、横1500mm以内) | m2 | 15.6
30.2 | 10112227T | 墙面饰面(护墙板饰面) | m2 | 15.6
31 | 010802004001 | 防盗门 (1)门框、扇材质:东侧楼梯新增门（钢制门） | m2 | 2.1
31.1 | 10108029T | 钢质防火、防盗门(钢质防盗门) | m2 | 2.1
32 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)东侧楼梯门上方铝合金推拉窗 (2)框、扇材质:普通铝合金型材 (3)玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 | m2 | 1.5
32.1 | 10108071 | 铝合金窗(铝合金推拉窗制作) | m2 | 1.5
32.2 | 10108075 | 铝合金窗(铝合金推拉窗安装) | m2 | 1.5
33 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 (1)砌体名称:西侧楼梯原砖墙局部拆除 | m3 | 1.5
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [11 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
33.1 | 10116001 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 1.5
34 | 010401012002 | 零星砌砖 (1)零星砌砖名称、部位:西侧楼梯下砌砖 (2)砖品种、规格、强度等级:12公分机砖砌墙 | m3 | 1.65
34.1 | 10104012T | 零星砌砖(零星砖砌体) | m3
34.2 | 10104012 | 零星砌砖(零星砖砌体) | m3 | 1.65
35 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 (1)部位:西侧楼梯下粉刷 (2)基层类型:零星水泥砂浆(一般抹灰 12+6mm厚) (3)腻子种类、遍数:腻子粉二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 3.5
35.1 | 10112051 | 零星水泥砂浆(一般抹灰 12+6mm厚) | m2 | 3.5
35.2 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 3.5
36 | 010802004002 | 防盗门 (1)门框、扇材质:西侧楼梯下新增门（钢制门） | m2 | 2.1
36.1 | 10108029T | 钢质防火、防盗门(钢质防盗门) | m2 | 2.1
37 | 01BC008 | 拒马尖头锯平 (1)营区后侧隔离区拒马尖头锯平 | 项 | 1
37.1 | 01BC001T | 营区后侧隔离区拒马尖头锯平 | 项 | 1
38 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 (1)一号岗哨家装铝合金平开门 (2)门框、扇材质:普通铝合金型材 (3)玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 | m2 | 3.5
38.1 | 10108017T | 铝合金门(铝合金平开门制作) | m2 | 3.5
38.2 | 10108019 | 铝合金门(铝合金平开门安装) | m2 | 3.5
39 | 010807005001 | 金属格栅窗 (1)财务室、储藏间、给养库自卫哨加防盗网 | m2 | 29.72
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [11 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(2)框、扇材质:不锈钢防盗网
39.1 | 10108084T | 防火、防盗窗(防盗格栅窗 不锈钢管) | m2 | 29.72
40 | 01BC009 | 石桌石凳搬运费及安装费 (1)营区石桌石凳搬运费及安装费 | 项 | 1
40.1 | 01BC001T | 营区石桌石凳搬运费及安装费 | 项 | 1
41 | 01BC010 | 不锈钢盖 (1)营区所有配电箱新增不锈钢盖可锁 | 个 | 30
41.1 | 01BC001T | 营区所有配电箱新增不锈钢盖可锁 | 个 | 30
42 | 030404034002 | 照明开关 (1)材质:楼梯间等延时开关更换为单开面板（欧普） | 个 | 80
42.1 | 30414283T | 楼梯间等延时开关更换为单开面板（欧普） | 套 | 80
43 | 01BC011 | 开关及线路改造 (1)食堂风扇及照明新增开关及线路改造 | 项 | 1
43.1 | 01BC001T | 食堂风扇及照明新增开关及线路改造 | 项 | 1
44 | 030404034003 | 照明开关 (1)厨房及食堂所有插座新增防溅盒（欧普） | 个 | 25
44.1 | 01BC001T | 厨房及食堂所有插座新增防溅盒（欧普） | 个 | 25
45 | 01BC012 | 裂缝封堵 (1)营房四周裂缝封堵（益胶泥封堵） | 项 | 1
45.1 | 01BC001T | 营房四周裂缝封堵（益胶泥封堵） | 项 | 1
46 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 (1)营房四周下水道增加盖板（铸铁盖） | m | 47
46.1 | 01BC001T | 营房四周下水道增加盖板（铸铁盖） | m | 47
47 | 011108003001 | 块料零星项目 (1)工程部位:所有楼层及走廊等部分瓷砖空鼓更换 (2)结合层厚度、材料种类:水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:800*800mm玻化砖 | m2 | 51.2
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [11 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
47.1 | 10111122T | 零星项目地砖(水泥砂浆结合层 不勾缝) | m2 | 51.2
48 | 011108001001 | 石材零星项目 (1)工程部位:走道窗台新增窗台石 (2)面层材料品种、规格、颜色:石板材(零星项目石板材楼地面 水泥砂浆结合层) | m2 | 27.6
48.1 | 10111121T | 石板材(零星项目石板材楼地面 水泥砂浆结合层) | m2
48.2 | 10108096T | 窗台板(石板材面层) | m2 | 27.6
49 | 011302001002 | 天棚吊顶 (1)指挥训练室新做吊顶 (2)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型)(面层规格 600mm×600mm 平面) (3)基层材料种类、规格:矿棉板天棚面层(贴在龙骨底) | m2 | 56.71
49.1 | 10113027 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型)(面层规格 600mm×600mm 平面) | m2
49.2 | 10113019 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) | m2 | 56.71
49.3 | 10113082T | 矿棉板天棚面层(贴在龙骨底) | m2 | 56.71
50 | 010810002001 | 木窗帘盒 (1)指挥训练室窗帘盒 (2)窗帘盒材质、规格:窗帘盒(不带轨 18mm厚细木工板窗帘盒现场制作) | m | 32
50.1 | 10108097T | 窗帘盒(不带轨 18mm厚细木工板窗帘盒现场制作) | m | 32
51 | 010810005001 | 窗帘轨 (1)指挥训练室电动轨道 | 套 | 7
51.1 | 01BC001T | 指挥训练室电动轨道 | 套 | 7
52 | 010810001001 | 窗帘 (1)指挥训练室窗帘 (2)窗帘材质:迷彩窗帘 | m | 32
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [11 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
52.1 | 01BC001T | 指挥训练室窗帘（迷彩窗帘） | m | 32
53 | 031004006001 | 大便器 (1)三楼厕所蹲位更换 | 组 | 1
53.1 | 31006035T | 蹲式大便器安装(瓷高水箱) | 套 | 1
54 | 030408001002 | 电力电缆 (1)型号:监控中心新增空调电缆（3*4电缆+线槽） | m | 28
54.1 | 30409137T | 监控中心新增空调电缆（3*4电缆+线槽） | m | 28
55 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 (1)安装电缆 (2)龙骨及饰面种类:拆除天棚装饰层(单拆各式 吊顶板面) | m2 | 16.8
55.1 | 10116062 | 拆除天棚装饰层(单拆各式 吊顶板面) | m2 | 16.8
56 | 011302001003 | 天棚吊顶 (1)安装电缆 (2)面层材料品种、规格:硅酸钙板(天棚面层 安在U形轻钢龙骨上) | m2 | 16.8
56.1 | 10113084 | 硅酸钙板(天棚面层 安在U形轻钢龙骨上) | m2 | 16.8
57 | 030404022001 | 控制器 (1)围墙灯增加时控器（正泰时控器） | 台 | 2
57.1 | 30415042T | 围墙灯增加时控器（正泰时控器） | 台 | 2
58 | 011108001002 | 石材零星项目 (1)工程部位:库房及自卫哨门头石铺设 (2)结合层厚度、材料种类:水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:花岗岩（印度红） | m2 | 1.8
58.1 | 10111044T | 石板材 门坎石 | m2 | 1.8
59 | 011605001001 | 平面块料拆除 (1)饰面材料种类:拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) | m2 | 36
59.1 | 10116040 | 拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) | m2 | 36
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [11 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
60 | 011605002001 | 立面块料拆除 (1)饰面材料种类:拆除墙面装饰层(拆除墙面块料层 含结合层) | m2 | 40
60.1 | 10116049 | 拆除墙面装饰层(拆除墙面块料层 含结合层) | m2 | 40
61 | 011108003002 | 块料零星项目 (1)工程部位:卫生间地砖局部更换 (2)结合层厚度、材料种类:水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:零星项目地砖(水泥砂浆结合层 不勾缝) | m2 | 36
61.1 | 10111122T | 零星项目地砖(水泥砂浆结合层 不勾缝) | m2 | 36
62 | 011203003001 | 零星项目砂浆找平 (1)基层类型、部位:卫生间墙砖局部更换 (2)零星水泥砂浆找平抹灰(9+5mm厚) | m2 | 40
62.1 | 10112056 | 零星水泥砂浆找平抹灰(9+5mm厚) | m2 | 40
63 | 011206002001 | 块料零星项目 (1)基层类型、部位:卫生间墙砖局部更换 (2)面层材料品种、规格、颜色:内墙零星面砖(水泥砂浆粘贴 勾缝) | m2 | 40
63.1 | 10112120T | 内墙零星面砖(水泥砂浆粘贴 勾缝) | m2 | 40
64 | 01BC013 | 垃圾清运 (1)垃圾清理及外运 | 项 | 1
64.1 | 01BC001T | 垃圾清理及外运 | 项 | 1
65 | 01BC014 | 高空施工吊车 (1)租用高空作业车 | 项 | 1
65.1 | 01BC001T | 租用高空作业车 | 项 | 1
66 | 01BC019 | 管道渗水维修 (1)楼板局部管道渗水维修（空调管道改造） (2)拆除、恢复 (3)垃圾清运等 | 项 | 1
66.1 | 01BC001T | 楼板局部管道渗水维修（空调管道改造） | 项 | 1
贴膜及灯带方案一 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [11 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
67 | 040805004001 | 照明灯 (1)巡逻道加装照明 (2)型号:户外防水灯带 | m | 1350
67.1 | 30414137T | 户外防水灯带 | m | 1350
通道采光井 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
68 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 (1)拆除隔墙的饰面种类:原玻璃幕墙拆除 | m2 | 130
68.1 | 10116053 | 拆除墙面装饰层(拆除墙面玻璃) | m2 | 130
69 | 01BC016 | 原空调风管切短 (1)原空调风管切短 | 项 | 1
69.1 | 01BC001T | 原空调风管切短 | 项 | 1
70 | 011207001002 | 墙面装饰板 (1)墙面木作造型打底 (2)面层材料品种、规格、颜色:生态板 | m2 | 35.7
70.1 | 10112217T | 墙面饰面(生态板基层) | m2 | 35.7
71 | 011207001003 | 墙面装饰板 (1)墙面白色铝塑板饰面 (2)面层材料品种、规格、颜色:4mm15丝吉祥铝塑板 | m2 | 35.7
71.1 | 10112240T | 墙面白色铝塑板饰面 | m2
71.2 | 10112245T | 墙面白色铝塑板饰面 | m2 | 35.7
72 | 010807003001 | 金属百叶窗 (1)墙面新风口百叶 | m2 | 2.85
72.1 | 10108073 | 铝合金窗(铝合金百叶窗制作) | m2 | 2.85
72.2 | 10108077 | 铝合金窗(铝合金百叶窗安装) | m2 | 2.85
73 | 010807003002 | 金属百叶窗 (1)空调风口百叶 | m2 | 2.1
73.1 | 10108073 | 铝合金窗(铝合金百叶窗制作) | m2 | 2.1
73.2 | 10108077 | 铝合金窗(铝合金百叶窗安装) | m2 | 2.1
74 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | m2 | 10.08
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [11 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)玻璃材料品种、规格:6+6夹胶玻璃
74.1 | 10115160T | 6+6夹胶玻璃 | m2 | 10.08
75 | 01BC017 | 垃圾清运 (1)装修材料二次搬运(人工搬运至施工位置) | 项 | 1
75.1 | 01BC001T | 装修材料二次搬运(人工搬运至施工位置) | 项 | 1
76 | 01BC018 | 垃圾清运 (1)装修垃圾清理及外运(含外运) | 项 | 1
76.1 | 01BC001T | 装修垃圾清理及外运(含外运) | 项 | 1

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
营区改造 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
贴膜及灯带方案一 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
通道采光井 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元
二 |  | 材料
1 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 1
2 | 01291750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 0.176
3 | 01430050 | 不锈钢盖 | 1.0 | m2 | 3.095
4 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 107.26
5 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 0.58
6 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 55.267
7 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 0.043
8 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.058
9 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 10.6
10 | 02190180 | 塑料台 |  | 个 | 84
11 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.33
12 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.2
13 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 589.56
14 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 4.16
15 | 03012680 | 地脚螺栓 | M8×120 | 套 | 16.8
16 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 0.022
17 | 03015360 | 膨胀螺栓 | M6-12×50-120 | 套 | 3.09
18 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 42.183
19 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 9.28
20 | 03030100 | 合页 | 75以内 | 副 | 4.2
21 | 03030360 | 风扇吊钩 |  | 个 | 3.06
22 | 03070050 | 地插式龙头 |  | 个 | 5.05
23 | 03070050 | 感应出水龙头（乐浴牌） |  | 个 | 13.13
24 | 03070680 | 大便器排水接头 | DN100 | 个 | 1.01
25 | 03070690 | 大便器存水弯 | DN100 | 个 | 1.01
26 | 03070700 | 大便器胶皮碗 | 配喉箍 | 套 | 1.05
27 | 03070810 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 1.01
28 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.16
29 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 1.771
30 | 03130800 | 冲击钻头 | Φ6-12 | 个 | 0.14
31 | 03130810 | 冲击钻头 | Φ8～16 | 个 | 3.074
32 | 03130840 | 冲击钻头 | Φ10 | 个 | 0.063
33 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.058
34 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.116
35 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 2.386
36 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 300.3
37 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 0.824
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
38 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 1
39 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.1
40 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.011
41 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.3
42 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 199.165
43 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 1140.081
44 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 0.009
45 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 2.179
46 | 04090170 | 石灰膏 |  | m3 | 0.019
47 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.048
48 | 04130060 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 块 | 16
49 | 04130160 | 红砖 | 240×115×53 | 块 | 275.7
50 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 909.81
51 | 05090050 | 细木工板 | 18厚 夹心板 | m2 | 15.053
52 | 05090050 | 生态板 |  | m2 | 37.485
53 | 06050010 | 钢化玻璃 | δ6 | m2 | 4.15
54 | 06090010 | 6+6夹胶玻璃 | 8+0.76+8 | m2 | 10.382
55 | 07010080 | 瓷质面砖 | 194×94 | m2 | 38.46
56 | 07050020 | 玻化砖 | 800×800 | m2 | 54.272
57 | 07050120 | 防滑砖 | 300×300 | m2 | 38.16
58 | 08010120 | 磨光大理石板 | 定制材 | m2 | 28.98
59 | 08030001 | 花岗岩（印度红） |  | m2 | 1.872
60 | 08030001 | 窗台石 |  | m2
61 | 09050160 | 4mm15丝吉祥铝塑板 |  | m2
62 | 09090050 | 护墙板饰面 |  | m2 | 16.38
63 | 09130010 | 铝塑板 | 4mm15丝吉祥铝塑板 | m2 | 39.27
64 | 09190010 | 硅酸钙板 | 6厚 | m2 | 19.32
65 | 10010090 | 轻钢龙骨(不上人型) | 平面600×600 | m2 | 134.516
66 | 10010180 | 轻钢龙骨(上人型) | 平面600×600 | m2
67 | 10010310 | 镀锌轻钢龙骨 | 75×40 | m | 16.536
68 | 10010320 | 镀锌轻钢龙骨 | 75×50 | m | 31.005
69 | 11000001 | 防盗门 |  | m2 | 4.108
70 | 11070010 | 不锈钢防盗网 |  | m2 | 29.72
71 | 12090160 | 塑料压条 |  | m | 18.374
72 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.1
73 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 0.407
74 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 40.67
75 | 13030300 | 水性水泥漆 |  | kg | 1.31
76 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 7.144
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
77 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 0.973
78 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 97.335
79 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.02
80 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.058
81 | 13350010 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 189.476
82 | 13350560 | 防水密封胶 |  | kg | 0.5
83 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 17.486
84 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 0.464
85 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.86
86 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.058
87 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 0.022
88 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 0.007
89 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 8.191
90 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 32.971
91 | 14410450 | 密封胶 |  | kg | 3.83
92 | 14410460 | 密封胶 |  | 支 | 17.868
93 | 15030001 | 岩棉板 |  | m3 | 0.048
94 | 15050010 | 矿棉板 | 1200×600×9 | m2 | 134.516
95 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.076
96 | 17090001 | 方钢管 | 25×25×2.5 | kg
97 | 17190030 | 金属软管 | DN15 | 根 | 1.01
98 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.36
99 | 17250050 | 塑料管 | DE110 | m | 36.288
100 | 17250590 | 塑料软管 | DE5 | m | 0.1
101 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.032
102 | 18031880 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 1.01
103 | 18091000 | 采暖室内塑料管热熔管件 | Φ110 | 个 | 12.852
104 | 18250050 | 管卡(带膨胀螺栓) | DN32 | 套 | 1.05
105 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.022
106 | 21150001 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 1.01
107 | 21150020 | 蹲式大便器 | 瓷高水箱 | 套 | 1.01
108 | 21250130 | 蹲位新增高压喷枪，含双开角阀（蓝藤） |  | 个 | 36
109 | 21310050 | 冲洗管 | DN32 | 根 | 1.01
110 | 24110190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 0.011
111 | 24590040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.011
112 | 25000020 | 1.2米长LEDT5灯 |  | 套 | 15.15
113 | 25000020 | 100WLED探照灯 |  | 套 | 16.16
114 | 25000020 | 吸顶灯（三雄极光） |  | 套 | 5.05
115 | 25000020 | 1.2米长条双管照明灯 |  | 套 | 10.1
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
116 | 25000020 | 户外防水灯带 |  | 套 | 1090.8
117 | 25610120 | 塑料网台 |  | 块 | 26.25
118 | 26050260 | 单开面板（欧普） |  | 个 | 81.6
119 | 26050260 | 三相正泰空开 |  | 个 | 2.04
120 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.3
121 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 12.922
122 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 56.604
123 | 28032110 | 铜芯橡皮花线 | BXH 2×23/0.15 | m | 38.175
124 | 28110120 | 3*4电缆+线槽 |  | m | 28.28
125 | 28110220 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-4×35 | m | 30.3
126 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 21.315
127 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 4.06
128 | 29110400 | 塑料吊线盒 |  | 个 | 26.25
129 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 4.118
130 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 13.572
131 | 33010040 | 吊杆 |  | kg | 34.846
132 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 7.511
133 | 34110080 | 水 |  | m3 | 1.929
134 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 3.48
135 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 271.387
136 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 1282.723
137 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 288.559
138 | 49011001 | 障碍场矮墙方向掉头 |  | 项 | 1
139 | 49011001 | 营区西侧外墙排水管局部更换（高空需要吊车）（不含吊车费用） |  | 项 | 1
140 | 49011001 | 屋顶新增不锈钢配电箱及空开（304不锈钢箱，正泰空开） |  | 台 | 1
141 | 49011001 | 厨房变电开关新增4组交流接触器，一键启停按钮及不锈钢配电箱(304不锈钢箱，正泰空开及交流接触器) |  | 台 | 1
142 | 49011001 | 岗哨及营区部分空调排水管脱落修复 |  | 项 | 1
143 | 49011001 | 营区后侧隔离区拒马尖头锯平 |  | 项 | 1
144 | 49011001 | 营区石桌石凳搬运费及安装费 |  | 项 | 1
145 | 49011001 | 食堂风扇及照明新增开关及线路改造 |  | 项 | 1
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
146 | 49011001 | 厨房及食堂所有插座新增防溅盒（欧普） |  | 个 | 25
147 | 49011001 | 营房四周裂缝封堵（益胶泥封堵） |  | 项 | 1
148 | 49011001 | 原空调风管切短 |  | 项 | 1
149 | 49011001 | 装修材料二次搬运(人工搬运至施工位置) |  | 项 | 1
150 | 49011001 | 装修垃圾清理及外运(含外运) |  | 项 | 1
151 | 49011001 | 顶楼瓦檐排水管疏通（高空需要吊车）（不含吊车费用） |  | 项 | 1
152 | 49011001 | 4mm2电缆及PVC管（PVC管保护、明线） |  | 项 | 1
153 | 49011001 | 两附属楼探照灯不锈钢架（304不锈钢） |  | 项 | 2
154 | 49011001 | 租用高空作业车 |  | 项 | 1
155 | 49011001 | 接待室、警官宿舍淋浴房及挡水条（钢化玻璃淋浴房） |  | m2 | 16.5
156 | 49011001 | 营区所有配电箱新增不锈钢盖可锁 |  | 个 | 30
157 | 49011001 | 营房四周下水道增加盖板（铸铁盖） |  | m | 47
158 | 49011001 | 指挥训练室电动轨道 |  | 套 | 7
159 | 49011001 | 指挥训练室窗帘（迷彩窗帘） |  | m | 32
160 | 49011001 | 垃圾清理及外运 |  | 项 | 1
161 | 49011001 | 楼板局部管道渗水维修（空调管道改造） |  | 项 | 1
162 | 50330020 | 风扇 |  | 套 | 3
163 | 50350010 | 大功率排气扇 |  | 台 | 4
164 | 50350010 | 300扣板式排气扇 |  | 台 | 12
165 | 52130030 | 浴霸热风扣板式（小米） |  | 套 | 5
166 | 55250030 | 围墙灯增加时控器（正泰时控器） |  | 台 | 2
167 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 2.279
168 | 80010460 | 现拌抹灰砂浆 | 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.016
169 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.084
170 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.244
171 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.459
172 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 0.454
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建省洛江监狱武警岗楼及巡逻道照明等改造项目 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
173 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.133
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.081
2 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.602
3 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.041
4 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.007
5 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.041
6 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.081
7 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.926
8 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 3.664
9 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 0.007
10 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.582
11 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.007
12 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.007
13 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 39.328