**福建省建阳监狱**

**网上竞价文件**

**项目编号：FJHRWJ2025007**

**项目名称：福建省建阳监狱消防设施采购项目**

**采购人：福建省建阳监狱**

**福建省宏瑞招标代理有限公司**

**二○二五年九月**

**第一章 网上竞价邀请**

福建省宏瑞招标代理有限公司受福建省建阳监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择福建省建阳监狱消防设施采购项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

1. **项目编号：**FJHRWJ2025007
2. **项目名称：**福建省建阳监狱消防设施采购项目
3. 网上竞价货物名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第三章 网上竞价内容及要求”。

**4.报名及竞价时间安排：**

报名开始时间：2025年09月23日9:00:00

报名截止时间：2025年09月25日17:00:00

网上竞价开始时间：2025年09月26日09:00:00

网上竞价截止时间：2025年09月26日11:00:00

**5.供应商资格要求**

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《网上竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《网上竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

1. 信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

**（4）供应商须承诺在网上竞价开始时未在福建省监狱管理局和福建省建阳监狱的不良行为记录名单（黑名单）内，格式详见第五章。**

（5）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

**6.网上竞价文件售价**

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

**7.网上竞价保证金：**

**本项目网上竞价保证金为5600元人民币**，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建省宏瑞招标代理有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司福州杨桥支行

账 号：35001877607052505105

**8.响应文件有效期：**首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

**9.代理服务费：**按单个项目合同金额的1%向成交供应商收取。

**10.联系方式**

采购人：福建省建阳监狱

地 址：南平建阳区曼头山7号

联系人及电话：葛警官、05998071251

采购代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司

地 址：福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402/403

邮 编：350001

电 话：0591-83701177、17750207868

项目负责人：林月如

公司网址：http://www.fjhongrui.com

电子信箱：fjhrzb@126.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建省宏瑞招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

（1）福建省国资采购平台（https://ygcg.fjcqjy.com/）；

（2）福建省宏瑞招标代理有限公司网站（http://www.fjhongrui.com ）。

若出现上述指定媒体信息或发布时间不一致的情形，应以福建省国资采购平台发布的为准。

1. **网上竞价须知**

**一、合格的供应商**

1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。**本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 无 。**

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。**须提供承诺函，格式详见第五章。**

5.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。**须提供承诺函，格式详见第五章。**

**二、报名须知**

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://bid.fjhongrui.com）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见福建省宏瑞招标代理有限公司网站（网址：http://www.fjhongrui.com）下载中心“宏瑞招标网上竞价系统操作手册－供应商端V2.0”指引。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统的要求进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。**若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），**本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

**三、网上竞价规则**

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。**至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。**

**2.报价要求及结算**

**供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。**

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告【包括更正公告（如有的话）和有关附件】的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

**5.供应商在网上竞价截止时间前可以进行多次报价，每次报价均应为有效报价（如有一次为无效报价，则最终报价无效），以最后一次报价为其最终报价。**

**6.在网上竞价过程中，网上竞价大厅有显示当前最新报价，因系统故障造成无法显示当前最新报价的，将立即暂停当前报价环节，待系统修复后继续进行报价。**

**四、最终有效报价确认方法**

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

**五、网上竞价结果确认**

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

**4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。**

**六、签订合同**

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目不良行为记录名单（黑名单）。

**七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：**

1.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

2.成交供应商自动放弃成交资格的；

3.供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

4.国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

**第三章 网上竞价内容及要求**

★**注：本章所有条款均为不允许负偏离的实质性要求，有负偏离的响应无效。**

1. **项目概述**

（一）采购标的一览表（货物类）

金额单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合同包** | **标的名称** | **数量** | **合同包最高限价** |
| 1 | 福建省建阳监狱消防设施采购项目 | 1批 | 563450 |
| 备注：1.供应商的报价应包括本项目涉及的所有费用，包括但不限于货物制造、包装、运输、装卸、税金、保险、安装、搬运、调试、验收、培训、检验、售后保修、安装所需相关辅材及配件、招标代理服务费以及根据合同或其它原因应由供应商支付的税金等履行本项目合同所需的费用，还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更，采购人不再额外承担任何相关费用。 | | | |

（二）本项目合同包成交候选人数量：1名。

**二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许负偏离的实质性要求，若有负偏离则按无效响应处理。）**

1.产品详细清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| （一）消控室火灾报警系统主机设备及物联网设备 | | | | | |
| 1 | 火灾报警系统主机设备 | （1）火灾报警控制器，琴台式，尺寸：1245mm\*1080mm\*800mm，系统回路：16回路，且应兼容采购人现有的现场设备（现场设备品牌型号：北大青鸟消防报警主机JB-QB-JBF-5012）； （2）配置1组消防应急广播设备和1台600瓦功率放大器，带1套UPS电源及1台消防电话； （3）配置1套CAN转光纤接口卡； （4）配置1套专用无线网关，能匹配采购人原有设备（原有设备品牌型号：北大青鸟消防报警主机JB-QB-JBF-5012）； （5）配置2个双琴台机柜； （6）配置1套CRT图形显示装置及软件； （7）配置8个回路浪涌保护器，8个24V浪涌保护器及220V浪涌保护器； （8）配置1套消防联动电源及配套蓄电池 ； （9）配置1套8路多线控制盘及2套90点总线控制盘。 | 1 | 台 | 84067 |
| 2 | 用户信息传输装置 | （1）支撑RS-232 通讯接口、 RS-485 通讯接口，CAN 通讯接口、RJ45 网络通讯口； （2）1个以太网接口，能够对目标IP、目标机号、本机机号进行设置； （3）提供液晶显示（128x64）； （4）蓄电池备用供电（待机24小时及以上）； （5）交流输入电压 220V 50Hz； （6）直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节； （7）配置1组数据转换模块。 | 1 | 台 | 7607 |
| 3 | 联网管理平台服务器 | （1）2U单路标准机架式服务器； （2）配置用户信息传输系统套线； （3）配置火灾报警监测管理平台，为综合管理平台的基础应用； （4）配置消控工作台管理平台，为消控室工作人员提供一站式工作界面，可以接收实时报警信息、隐患信息； （5）配置消防管理平台，通过对接入平台的消防设备进行在线巡检； （6）产品为国产服务器，联网管理平台软件支持国产化终端运行，按采购人要求进行国产化适配改造； （7）支持定时运维，自定义创建定时器，可设定按天/周/月的定时策略，同时可提供个性化的任务间隔执行策略（按n小时或者按n天的执行策略），支持创建多种定时任务，包括对指定资源的开机、关机、重启、快照。**供应商须在响应文件中提供检测机构出具的带有CMA标志的有效检验报告复印件佐证本条技术要求。** （8）支持动态开启和关闭CDP持续数据保护，对运行中的虚拟机开启CDP不需要重启或中断业务，可按CDP任务策略进行数据保护，可捕捉/跟踪目标数据的改变；支持根据保护点恢复至源池或独立存储，支持配置CDP任务保护点间隔、保留策略、备份容量上限、备份宽带上限和定时全量备份策略。**供应商须在响应文件中提供检测机构出具的带有CMA标志的有效检验报告复印件佐证本条技术要求。** （9）服务器硬件规格：CPU≥1颗C86架构处理器，核数≥16核，主频≥2.2GH；内存≥128G，硬盘≥4块480G SSD+2块4T SATA。 | 1 | 台 | 257693 |
| （二）行政区泵房设备采购 | | | | | |
| 1 | 偏心异径管 | 偏心异径管连接DN165\*140，含对接管件、法兰垫片、螺栓、卡箍等。 | 4 | 套 | 743 |
| 2 | 阀门 | DN150，法兰闸阀。 | 4 | 套 | 3200 |
| 3 | 阀门 | DN150，沟槽闸阀。 | 4 | 套 | 2093 |
| 4 | 水泵减震垫 | 400KG级橡胶防震缓冲减振垫，含底部钢板铺设。 | 16 | 个 | 2261 |
| 5 | 泄压阀 | DN100泄压阀（消火栓水泵加装），含放空阀及试水阀及消火栓水泵管道连接。 | 1 | 套 | 3483 |
| 6 | 泄压阀 | DN150泄压阀（喷淋水泵更换）。 | 1 | 套 | 1797 |
| 7 | 消防水池液位刻度计 | 液位显示器，与水池连接（在水池排空状态更换，必须做好防水堵漏工作）。 | 1 | 套 | 1050 |
| 8 | 压力表 | Y-150压力表。 | 4 | 个 | 352 |
| 9 | 双电源控制柜 | 配置250A双电源转换开关及相关元器件，柜体防护等级达到IP55及以上,控制柜架高30CM，须砌筑基座及密闭封堵。 | 1 | 组 | 15810 |
| 10 | 水泵控制柜 | （1）对控制柜跳线更换及整理，内部故障元器件（断路器、接触器等）更换，更换线径须符合GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备》规定要求； （2）控制柜架高30CM，须砌筑基座及密闭封堵。 | 3 | 组 | 20350 |
| 11 | 压力型独立式数据采集终端 | 消防泵压力开关，低压时可触发启泵。 | 2 | 套 | 557 |
| 12 | 监视模块 | 监视模块(控制柜)。 | 4 | 组 | 600 |
| 13 | 控制模块 | 控制模块(控制柜)。 | 4 | 组 | 740 |
| 14 | 模块箱 | 小型模块箱。 | 1 | 套 | 390 |
| 15 | 应急照明灯 | 壁挂式双头应急灯，含插座及安装。 | 4 | 套 | 640 |
| 16 | 电话分机 | 电话分机，含底座及固定安装。 | 1 | 套 | 197 |
| 17 | 水锤消除器 | DN150活塞式。 | 2 | 套 | 2353 |
| 18 | 不锈钢潜污泵 | 1.5KW不锈钢潜污泵。安装在集水坑内，含线路及控制箱安装，控制箱能根据水位自动控制启停。 | 2 | 台 | 10880 |
| 19 | 泵房排水除湿系统 | （1）地面低侧靠墙挖砌一条排水沟，20CM宽，10CM深； （2）泵房最低侧排水沟末端挖建集水坑，直径500mm，深450mm，砌筑及粉刷； （3）潜污泵排水管采用DN50镀锌钢管（厚度≥3.5mm），安装延至泵房外排水系统 ； （4）配置下排水压缩机式除湿机1台，触控式控制方式，支持定时功能，自动摆风，适用面积40-70M2。 | 1 | 套 | 16945 |
| 20 | 水泵线路及接地 | （1）水泵设备接地（采用4厘扁铁，连接4套水泵）； （2）水泵控制柜至各水泵电缆（采用YJV-3\*35+1\*16电缆，桥架架空敷设，原地面线管拆除）。 | 1 | 项 | 17890 |
| 21 | 泵房管道及配件 | （1）泵房DM150镀锌钢管（厚度≥4.5mm）； （2）泵房DN100镀锌钢管（厚度≥4.0mm）； （3）管道减震支撑架，4#角铁加工制作； （4）泵房开孔，直径150mm以上，含封堵及防水。 | 1 | 项 | 13520 |
| 22 | 泵房线路 | 线路从消控室引出，至行政区泵房，布设3组ZCN-RVS-2\*1.5控制线，布设1组ZCN-BYJ-2\*2.5电源线，布设1组ZC-RVVP-2.5电话线。电线室外穿SC32焊接钢管破路面埋地敷设及回填，室内穿20KBG钢管。 | 1 | 项 | 13890 |
| （三）监管区泵房设备及消火栓系统稳压设备采购 | | | | | |
| 1 | 双电源控制柜 | 双电源控制柜，柜体防护等级达到IP55及以上,含内部元器件，控制柜架高30CM，砌筑基座及密闭封堵。 | 1 | 套 | 15800 |
| 2 | 喷淋泵控制柜 | 75KW喷淋泵控制柜，星-三角启动，柜体防护等级达到IP55及以上,含内部元器件，控制柜架高30CM，砌筑基座及密闭封堵。 | 1 | 套 | 17967 |
| 3 | 消火栓泵控制柜 | 37KW消火栓泵控制柜，柜体防护等级达到IP55及以上,含内部元器件，控制柜架高30CM，砌筑基座及密闭封堵。 | 1 | 套 | 16920 |
| 4 | 阀门 | DN150，沟槽闸阀。 | 6 | 套 | 3150 |
| 5 | 水锤消除器 | DN150活塞式。 | 2 | 套 | 2353 |
| 6 | 泵房管道及配件 | （1）泵房DM150镀锌钢管（厚度≥4.5mm）； （2）泵房开孔，直径150mm以上，含封堵及防水。 | 1 | 项 | 9692 |
| 7 | 稳压泵 | 25LGW3-10，N=1.5KW，一用一备。 | 2 | 台 | 10700 |
| 8 | 气压罐 | SQL800\*0.6，V=150L。 | 1 | 套 | 3287 |
| 9 | 稳压设备控制箱 | 含电线敷设，6平铜线，就近取电。 | 1 | 套 | 4000 |
| 10 | 流量开关 | DN100沟槽连接 | 1 | 套 | 473 |
| **注：1.本表中涉及尺寸、规格、重量等数值，有范围值的从其规定，未设定范围值的允许在规定的数值范围存在±2%的偏差，且偏差范围应符合相关国家、行业标准（有不一致的，以国家、行业标准为准）。**  **2.供应商应对所提供的证明或佐证材料真实性负责，采购人有权对供应商在响应文件中提供的证明材料（包括但不限于资格证明、检测报告等）的真实性进行核查，供应商须无条件配合核查工作，若采购人发现供应商存在虚假应标行为的，将取消其成交资格。** | | | | | |

2.服务要求

**2.1供应商须书面承诺，针对本项目提供的系统平台需开放与各类系统及设备的对接，实现互联互通：①无条件对接采购人已建及后期建设的各类业务系统及平台；②无条件对接福建省监狱管理局（以下简称：省局）已建各业务系统及信息化平台，系统用户及组织架构等需实现与省局数智一体化平台、业务一体化平台、人事警务平台等自动数据同步，系统相关用户数据应接入统一授权平台，实现统一用户授权、统一机构管理，移动应用需同步上架至闽狱通APP实现统一入口管理；③本次项目的所有软件平台应适配采购人已有PC设备、云桌面及后期福建省监狱管理局统一部署的国产化终端设备使用，并无条件按相关要求进行国产化适配升级工作（包括客户端及服务端国产化适配）；上述所有需要数据对接及国产化适配改造的相关费用均由成交供应商承担，采购人不再支付任何费用。供应商须提供单独的承诺函（格式详见第五章），未提供承诺函的响应无效。**

★**三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效**

**报价处理。）**

**1.交付时间：**成交供应商须在合同签订后30个工作日安装调试完毕。

**2.交付地点：**采购人指定地点。

**3.交付条件**：验收合格后交付使用。

**4.是否收取履约保证金：**是。履约保证金百分比：5%。说明：成交供应商在签订合同前，以转账、支票、银行无条件支付保函（保函涵盖本项目合同有效期）等非现金方式向采购人缴纳合同总金额5%履约保证金。履约保证金在履约完网上竞价文件、合同约定的全部义务事项且双方无未了事项的前提下（含质保期），采购人在收到成交供应商提交书面申请后30日内无息退还。

**5.付款方式：**全部货物经采购人验收合格后，无未了事宜的情况下，成交供应商提供合法合规全额增值税普通发票及采购人验收合格证明后的10个工作日内，采购人向成交供应商支付签订合同总金额的100.00%款项。

**6.货物包装方式**

货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。

**7.验收标准和方法**

7.1验收标准：货物按生产厂家的产品验收标准、合同中的相关条款进行验收。所有设备必须是原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求成交供应商无条件重新更换，并按合同条款的有关规定执行。

7.2出厂检验：成交供应商负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原产地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达采购人指定的交货地点，并向采购人提供货物制造厂的出厂检验报告和质量合格证书以及原装品牌的证明资料或文件。

7.3到货验收：货物送至采购人安装现场后，成交供应商和采购人一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外形、外观、包装进行到货验收。如发现货物未能满足以上要求或者逾期交货，采购人有权要求退货，同时成交供应商必须赔偿给采购人所造成的经济损失，可从履约保证金中扣除。  
 7.4设备到达现场后，成交供应商应派技术人员到现场进行安装，建成后系统应满足监狱日常需求，如若不能满足，成交供应商应免费提供相关设备直至满足监狱日常需求，并负责调试至最终验收合格。供应商应以包括货物所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括调试合格的一切辅材和本次采购项目的安装费、改造费用（涉及改造，可自行现场勘察）。所有报价均应已包含国家规定的所有税费。供应商应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用。

7.5所有设备安装调试完成后进行为期1个月的试运行，试运行期间，无质量等使用问题的情况下，试运行通过并进行最终验收。

7.6最终验收：成交供应商、采购人按竞价文件以及合同相关条款（货物清单）要求对货物进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。验收过程中，若发现货物质量有问题成交供应商应无条件更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

7.7验收期间，成交供应商在采购人现场进行安装、调试直至验收所发生的一切费用由成交供应商承担且已含在报价总价中。

**8.技术培训及技术资料要求**

8.1技术培训：成交供应商应结合货物安装、调试等阶段，同步地对采购人的技术人员就有关系统安装、维护、操作使用等方面进行现场技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的安装测试和维护方法以及操作命令的使用。

8.2技术资料：成交供应商应向采购人提供技术资料，在设备交货时同时提供；并提供货物相关的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。

**9.维保期和售后服务要求**

9.1本项目维保期为24个月，维保期自最终验收合格签名之日起计算。维保期内，成交供应商须按合同条款提供服务，更换的零配件或货物由成交供应商无条件负责包修、包换。

9.2成交供应商在维保期内须提供7×24小时上门维修服务支持，货物运行发生故障时成交供应商在接到采购人故障通知后2小时内响应，并在8小时内到达现场，负责修理或更换有缺陷的零部件或货物，如24小时内无法排除故障无法修复的设备，成交供应商应提供同一档次设备供采购人使用。对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。在保修期内出现货物质量问题(同一故障发生二次)，采购人则有权要求更换货物，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。

9.3维保期满前1个月内成交供应商应负责对货物进行一次全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证货物正常使用。

**10.专用工具与备品备件（若有）**

10.1专用工具：成交供应商应向采购人提供维修所需的专用工具，其费用包括在报价总价中。

10.2备品备件：成交供应商应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话)，其费用含在报价总价中。

**11、违约责任**

11.1在签订合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，不予退还履约保证金，对采购人造成损失的，成交供应商需支付相应的赔偿。

11.2若成交供应商未在约定时间完成供货并通过验收（包含试运行或最终验收）：每延期一天（不足一天的按一天处理）的扣除1000元的违约金（延期扣款总计不超过合同金额的20%），采购人有权从合同款中直接扣除违约金。(如遇不可抗力原因，经采购人确认后，交货时间可适当顺延)。注：违约金超过前述规定，采购人有权单方面解除合同，没收成交供应商履约保证金，保留追究其相关违约的权利。

11.3货物质量违约责任：成交供应商提供的货物质量不符合合同（或成交供应商响应文件）约定的，成交供应商应无条件予以配合免费退货换货，因退换货不及时影响采购人工作的，发现一次，成交供应商应向采购人支付1000元的违约金；因产品质量问题造成采购人或任何第三方损害的，成交供应商应承担一切损害赔偿、法律责任，采购人有权单方解除合同，不予退还成交供应商的履约保证金。违约金可直接从履约保证金中扣除，不足部分成交供应商还须向采购人缴纳；违约金不足以弥补给采购人造成的损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

11.4货物故障维修违约责任：如果成交供应商无法按时提供上门维修或更换服务的，采购人有权请第三方进行维修，产生的费用从成交供应商的履约保证金中扣除；同时成交供应商应向采购人支付违约金，违约金为每次1000元。因成交供应商产品质量问题导致采购人人身或财产损失的，成交供应商应予以赔偿。违约金直接从履约保证金中扣除，不足部分，成交供应商应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

11.5分包/转包违约责任：成交供应商不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，成交供应商还须向采购人支付本合同金额10%的违约金。

11.6除上述违约条款外，成交供应商发生其他违反竞价文件以及本项目所签订的合同条款的，视为成交供应商违约，每违约一次，成交供应商须支付采购人1000元的违约金，采购人有权从合同款中直接扣除违约金。违约金成交供应商应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

11.7成交供应商进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人的指挥，不得传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏、携带与保密工作有关的文件资料，上传抖音等平台。若有发现经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并向采购人支付20000元的违约金。发生二次(含)以上或造成严重后果的，采购人有权单方解除合同并没收履约保证金，成交供应商还应承担相关的法律责任。采购人可直接从应支付成交供应商的费用中扣除违约金，或成交供应商应自收到采购人通知之日起30日内向采购人缴纳。

**12、违约终止合同**

12.1在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前15日通知成交供应商终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

12.2在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在采购人发出的书面违约通知后30天内（或经采购人书面确认的更长时间内）成交供应商仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购人可向成交供应商发出书面解约通知，终止全部或部分协议：

12.2.1.如果成交供应商未能在协议约定的期限内或采购人准许的任何延期内进行服务。

12.2.2.成交供应商未能履行协议项下的任何其它义务。

12.3有下列情形之一，采购人有权单方解除合同并不退还履约保证金，成交供应商还需向采购人支付本合同金额20%的违约金：

12.3.1成交供应商一次迟延交货超过30天的；

12.3.2成交供应商提供的货物质量不符合合同约定且拒绝退货退换货的；

12.3.3成交供应商合同期出现3次及以上提供的货物质量不符合合同约定的；

12.3.4成交供应商无故拒绝履行本合同；

12.3.5若成交供应商配送货品存在假冒伪劣产品、质量缺陷产品、以劣充优、以假充真等情况；违约金成交供应商应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

**13、诉讼相关费用承担**

若因成交供应商未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担违约和赔偿责任

**14、不可抗力**

14.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

14.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

**15、专利权及知识产权**

15.1成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。  
 15.2若成交供应商提供的货物、服务内容不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交供应商成交资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：成交供应商必须保证所提供的产品具有独立的知识产权，保证采购人在使用成交供应商所提供的产品时不受任何专利或版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，成交供应商应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿采购人由此而造成的全部损失；成交供应商必须对技术、商务、招标要求等如实响应，如出现虚假应标被证实的，采购人将要求成交供应商赔偿合同金额20%的违约金，如产生其它影响和后果的，采购人保留进一步要求供货人赔偿的权利。

**16、保密条款**

16.1成交供应商应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

16.2成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

16.3本条款不因合同届满或解除而失效。

**17、廉政条款**

成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购方工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

**18、合同纠纷处理方式**

18.1合同争议处理方式

采购人与成交供应商必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

18.2合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

**★注：竞价人一经提交响应文件并被采购人确定为成交供应商，即视为完全响应本章所有要求（若有要求提供佐证材料的，须按规定提供，未提供相应的佐证材料或提供的佐证材料不符合规定的，均视为无效。）若在成交后或合同执行过程中违反相关规定，将视为虚假应标，须承担相应责任。**

**第四章 合同参考文本**

**1、签订合同应遵守民法典。**

**2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合竞价文件规定和响应文件高于竞价文件的承诺填列相应内容。竞价文件第三章已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件第三章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。**

**3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。**

**4、采购人对合同格式有要求，可使用相应合同格式。**

甲方： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

住所地： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

住所地： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据项目编号为\_\_\_\_\_\_\_\_ 的 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2竞价文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

二、合同标的

三、合同金额

3.1合同总价：人民币（大写）\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）；

3.2合同总价组成：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_；

3.3其他需说明事项：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_；

四、合同标的交付

4.1交付时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.2交付地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.3交付条件：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4供货要求：

(1)乙方提供的产品必须是网上竞价文件和响应文件中约定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。

(2)乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，除网上竞价文件中的采购需求另有要求外，乙方所提供的货物包装应当参照财政部办公厅等联合印发的《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）> <快递包装政府采购需求标准（试行）> 的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由乙方承担。

(3)乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

（4）其他供货要求：

五、质量标准及要求

5.1质量标准及要求

（1）乙方应确保所有产品质量均需符合国家标准、地方标准、行业标准，以及有关技术规范和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

（2）其他质量要求

5.2节能环保产品要求

5.3质量保证范围、质量保证期及售后服务

（1）质量保证范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（2）本合同乙方所供应的货物质量保证期自验收合格之日起{\_\_\_\_\_\_\_月。

（3）售后服务应按法律法规和网上竞价文件约定执行，具体如下：

5.4商品安全责任

商品安全责任应按照法律法规和网上竞价文件的规定执行，具体如下：

六、安装调试、验收及退、换货

6.1安装调试、验收应按照网上竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

 不邀请。  邀请，具体如下：

6.3本项目是否邀请专家参与验收：

 不邀请。  邀请，具体如下：

6.4本项目是否邀请国家认可的质量检测机构参与验收：

 不邀请。  邀请，具体如下：

6.5履约验收：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.6退、换货：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.7其他：

七、资金支付方式、条件和时间

八、履约保证金

□有，□无。具体如下违约：（按照网上竞价文件规定填写）。

8.1乙方向甲方缴纳人民币 元（大写： ）作为本合同的履约保证金。

8.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

8.3履约保证金退还： （根据实际情况填写） 。

九、合同期限

十、违约责任

10.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收乙方交付的合格产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值\_\_\_\_\_的违约金；

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日\_\_\_\_\_\_\_向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形\_\_\_\_\_\_\_

10.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日\_\_\_\_\_\_\_向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期\_\_\_\_\_\_\_仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所交付的产品不符合合同规定及《网上竞价文件》规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方还须按向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

十一、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力的一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

十三、解决争议的方法

13.1甲、乙双方协商解决。

13.2若协商解决不成，双方明确按以下第\_\_方式解决：

 1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

 2、向人民法院提起诉讼，具体如下：

十四、合同其他条款

十五、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.4本合同正本一式\_\_\_\_\_\_\_份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执\_\_\_\_\_\_\_份；副本\_\_\_\_\_\_\_份，\_\_\_\_\_\_\_

15.5其他

十六、合同附件

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交供应商）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**第五章 响应文件格式**

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

**（第一部分 资格及技术商务部分）**

**项目编号：**

**所投合同包号：**

**项目名称：**

**供应商名称 ：**

**地址：**

**目 录**

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

**1、网上竞价承诺书**

致：（采购人或采购代理机构）

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次竞价活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

九、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十一、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十二、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

**2、有效营业执照复印件等证明文件**

按网上竞价文件第一章要求提供

**3、单位授权书**

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

|  |
| --- |
| **要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。** |

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

**4.特定资格要求（若有）**

**按网上竞价文件第一章要求提供**

**5.供应商需提供的其他材料**

（1）标的说明一览表

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 规格 | 来源地 |
| \* | \*-1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。

**1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。**

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

1. 网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章） 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：**

1. **如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其竞价保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。**

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

**（3）网上竞价保证金凭证复印件**

**凭证复印件在此项下提交**

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

**（4）供应商认为应提交的其他材料（若有）**

①承诺函

致：(采购人或采购代理机构)

我公司承诺在网上竞价开始时未在**福建省监狱管理局和福建省建阳监狱的不良行为记录名单（黑名单）**内。

特此承诺。

★注意：请供应商根据实际情况进行承诺，若承诺不真实，视为提供虚假材料。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：     （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

②承诺函

致：(采购人或采购代理机构)

我公司承诺：针对本项目所提供的系统平台需开放与各类系统及设备的对接，实现互联互通：①无条件对接采购人已建及后期建设的各类业务系统及平台；②无条件对接福建省监狱管理局（以下简称：省局）已建各业务系统及信息化平台，系统用户及组织架构等需实现与省局数智一体化平台、业务一体化平台、人事警务平台等自动数据同步，系统相关用户数据应接入统一授权平台，实现统一用户授权、统一机构管理，移动应用需同步上架至闽狱通APP实现统一入口管理；③针对本次项目提供的所有软件平台应适配采购人已有PC设备、云桌面及后期福建省监狱管理局统一部署的国产化终端设备使用，并无条件按相关要求进行国产化适配升级工作（包括客户端及服务端国产化适配）；上述所有需要数据对接及国产化适配改造的相关费用均由我公司承担，采购人不再支付任何费用。

特此承诺。

★注意：请供应商根据实际情况进行承诺，若承诺不真实，视为提供虚假材料。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：     （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

**②**网上竞价文件第三章要求的其他证明材料。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

**（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）**

**在此项下提交**

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

**（第二部分 报价部分）**

**项目编号：**

**所投合同包号：**

**项目名称：**

**供应商名称 ：**

**地址：**

**★注意：竞价过程中，竞价人仅须在网上竞价平台上填写金额即可，无须上传响应文件（第二部分 报价部分）。（竞价人制表时应删去此段话）。**

1、报价一览表

**项目编号：**

**项目名称:**

金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

2、分项报价表

**项目编号：**

**项目名称:** 金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| （一）消控室火灾报警系统主机设备及物联网设备 | | | | | |
| 1 | 火灾报警系统主机设备 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 用户信息传输装置 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 联网管理平台服务器 | 1 | 台 |  |  |
| （二）行政区泵房设备采购 | | | | | |
| 1 | 偏心异径管 | 4 | 套 |  |  |
| 2 | 阀门 | 4 | 套 |  |  |
| 3 | 阀门 | 4 | 套 |  |  |
| 4 | 水泵减震垫 | 16 | 个 |  |  |
| 5 | 泄压阀 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 泄压阀 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 消防水池液位刻度计 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 压力表 | 4 | 个 |  |  |
| 9 | 双电源控制柜 | 1 | 组 |  |  |
| 10 | 水泵控制柜 | 3 | 组 |  |  |
| 11 | 压力型独立式数据采集终端 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 监视模块 | 4 | 组 |  |  |
| 13 | 控制模块 | 4 | 组 |  |  |
| 14 | 模块箱 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 应急照明灯 | 4 | 套 |  |  |
| 16 | 电话分机 | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 水锤消除器 | 2 | 套 |  |  |
| 18 | 不锈钢潜污泵 | 2 | 台 |  |  |
| 19 | 泵房排水除湿系统 | 1 | 套 |  |  |
| 20 | 水泵线路及接地 | 1 | 项 |  |  |
| 21 | 泵房管道及配件 | 1 | 项 |  |  |
| 22 | 泵房线路 | 1 | 项 |  |  |
| （三）监管区泵房设备及消火栓系统稳压设备采购 | | | | | |
| 1 | 双电源控制柜 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 喷淋泵控制柜 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 消火栓泵控制柜 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 阀门 | 6 | 套 |  |  |
| 5 | 水锤消除器 | 2 | 套 |  |  |
| 6 | 泵房管道及配件 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 稳压泵 | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 气压罐 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 稳压设备控制箱 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 流量开关 | 1 | 套 |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：