## Sheet1
根据我单位“福建省仓山监狱监控云存储扩容项目”需求，特向贵公司发询价单，望贵公司给予回复。请贵单位按照法规规范结合市场情况给予报价，请填写响应设备的品牌和型号以及参数，参数不得低于我方需求参数。
序号 | 名称 | 品牌（贵公司填写） | 型号（贵公司填写） | 我方需求参数 | 贵公司设备参数（贵公司填写） | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 云存储节点(含永久授权) |  |  | 1.机架式≥60盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行； 2.系统盘≥1×480GB SSD 3.系统内存≥16GB（可扩展至128GB） 4.存储接口≥60个SATA接口，实现硬盘热插拔 5.网络接口≥7个2.5G数据网口，≥1个2.5G管理网口/数据网口 6.其他接口≥1×COM，≥4×USB接口，≥1×VGA接口，≥1×HDMI接口 7.视频性能≥最大接入路数450路2Mbps 8.实现视频流、图片流直存 9.支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 10.采用全对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务 11.实现纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断 12.实现云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长 13.实现云存储节点间的容量及业务负载均衡 14.实现存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务 15.实现多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖 16.实现按资源池批量配置不同的数据存储周期 17.实现按单通道配置不同的数据存储周期 18.实现视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 19.实现视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能 20.实现视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能 21.系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级。且扩容、升级过程中实时读写业务不中断，扩容后历史数据无需迁移。 22.提供永久授权并无缝接入原监控平台云存储进行管理（含存储节点扩容软件系统） |  | 1 | 台
2 | 监控平台授权 |  |  | 扩容原监控平台摄像头永久授权500路 |  | 500 | 路
总计： （备注：本报价为项目包干价，含税，含运输、保险、施工及培训费用等一切费用）
报价公司需要提供的附件(一式两份)： 1.营业执照 2.参数中有要求提供的相关附件 3.联系人： 联系电话： 报价公司：（盖章）xxxxxx有限公司 报价时间：_2025_年 ____月_ _日