福建省福清监狱

网上竞价文件

（服务类）

项目编号：FJHRWJ2026001

项目名称：2026-2027年度五金水电配件配送服务

采购人：福建省福清监狱

福建省宏瑞招标代理有限公司

二○二六年五月

# 第一章 网上竞价邀请

福建省宏瑞招标代理有限公司受福建省福清监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择2026-2027年度五金水电配件配送服务的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

- 项目编号：FJHRWJ2026001

- 项目名称：2026-2027年度五金水电配件配送服务

- 网上竞价服务名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第三章 网上竞价内容及要求”。

4.报名及竞价时间安排：

报名开始时间：2026年05月16日9:00:00

报名截止时间：2026年05月22日17:00:00

网上竞价开始时间：2026年05月25日09:00:00

网上竞价截止时间：2026年05月25日11:00:00

5.供应商资格要求

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《网上竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《网上竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

- 信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）供应商须承诺在网上竞价开始时未在福建省监狱管理局和福建省福清监狱的不良行为记录名单（黑名单）内，格式详见第五章。

（5）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

6.网上竞价文件售价

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金为2000元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建省宏瑞招标代理有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司福州杨桥支行

账    号：35001877607052505105

8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：按单个项目合同金额的1%向成交供应商收取。

10.联系方式

采购人：福建省福清监狱

地  址：福建省福州市福清市镜洋镇北张口下施村下施101号福清监狱

联系人及电话：叶警官、0591-85325381

采购代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司

地  址：福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402/403

邮  编：350001

电  话：0591-83701177、17750207868

项目负责人：林月如

公司网址：http://www.fjhongrui.com

电子信箱：fjhrzb@126.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建省宏瑞招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

（1）福建省国资采购平台（https://ygcg.fjcqjy.com/）；

（2）福建省宏瑞招标代理有限公司网站（http://www.fjhongrui.com ）。

若出现上述指定媒体信息或发布时间不一致的情形，应以福建省国资采购平台发布的为准。

- 网上竞价须知

一、合格的供应商

1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 无 。

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。

二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://bid.fjhongrui.com）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见福建省宏瑞招标代理有限公司网站（网址：http://www.fjhongrui.com）下载中心“宏瑞招标网上竞价系统操作手册－供应商端V2.0”指引。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统的要求进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。

2.报价要求及结算

2.1供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

2.2本项目采用折扣系数报价，供应商须对第三章“1.产品详细清单”中的所有五金水电配件进行统一的折扣系数报价（即第三章“1.产品详细清单”中的所有五金水电配件只能有唯一一个折扣系数报价）。

2.3因网上竞价平台暂时无法直接填写折扣系数报价，故各供应商在网上竞价平台上填写的合同包投标总价=合同包预算金额×折扣系数。举例说明：供应商所报折扣为八五折，则折扣系数为0.85，网上竞价平台填写的合同包投标总价为200000元×0.85=170000元；投标人所报折扣为六折，则折扣系数为0.6，投标客户端填写的采购包投标总价为200000元×0.6=120000元；以此类推。

2.4 成交候选人产生后，将按照其所报的合同包投标总价÷预算金额计算成交折扣系数（成交折扣系数在计算时保留至小数点后三位，小数点后第四位四舍五入）。供应商参与竞价即视为同意由招标代理公司按照前述公式计算折扣系数，并以招标代理公司计算的折扣系数作为结算依据按实结算。在服务期内，成交供应商的成交折扣系数保持不变。

2.5供应商在网上竞价平台中所报的合同包总价不等同于签订合同的金额，仅作为计算折扣系数的依据。本项目合同金额为预算金额200000元。

2.6结算说明：本项目各产品结算单价=最高单价限价×成交折扣系数。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告【包括更正公告（如有的话）和有关附件】的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

5.供应商在网上竞价截止时间前可以进行多次报价，每次报价均应为有效报价（如有一次为无效报价，则最终报价无效），以最后一次报价为其最终报价。

6.在网上竞价过程中，网上竞价大厅有显示当前最新报价，因系统故障造成无法显示当前最新报价的，将立即暂停当前报价环节，待系统修复后继续进行报价。

四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。

六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目不良行为记录名单（黑名单）。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：

1.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

2.成交供应商自动放弃成交资格的；

3.供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

4.国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

# 第三章 网上竞价内容及要求

★注：本章所有条款均为不允许负偏离的实质性要求，有负偏离的响应无效。

- 项目概述

（一）采购标的一览表（服务类）

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目编码 及品目名称 | 标的名称 | 服务时间 | 合同包最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C23130700-机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 2026-2027年度五金水电配件配送服务 | 1年 | 200000 |
| 备注：1.供应商的报价应包括本项目涉及的所有费用，包括但不限于货物价格、包装、运输、装卸、税金、保险、安装、搬运、调试、验收、培训、检验、售后保修、招标代理服务费以及根据合同或其它原因应由供应商支付的税金等履行本项目合同所需的费用，还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更，采购人不再额外承担任何相关费用。 2.本项目服务期限（供货期限）为1年。但服务期内，本项目实际采购金额达到预算金额（20万元）时，合同自动终止（即视为供货期限届满)。 |  |  |  |  |

- （二）本项目合同包成交候选人数量：1名。

- （三）竞价文件中若有提出参考品牌的，供应商所报品牌须在参考品牌范围内，否则报价无效。

## 二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许负偏离的实质性要求，若有负偏离则按无效响应处理。）

### 1.产品详细清单

| 序号 | 货物名称 | 参考品牌 |  |  | 规格型号 | 单位 | 最高单价限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯 | 欧普 | 雷士 | FSL | 3W | 支 | 10 |
| 2 | LED灯 | FSL | 雷士 | 欧普 | 5、7W、 | 支 | 12 |
| 3 | LED灯 | 欧普 | 雷士 | FSL | 13W、16W | 支 | 15 |
| 4 | LED灯 | 欧普 | 雷士 | FSL | 13W、16W\椎形 | 支 | 18 |
| 5 | LED灯 | 亚明 | 雷士 | 欧普 | 18W、20W | 支 | 26 |
| 6 | LED灯 | 亚明 | 雷士 | 欧普 | 24W | 支 | 31 |
| 7 | LED灯 | 亚明 | 雷士 | 欧普 | 40W、炫亮、6500K | 支 | 38 |
| 8 | LED灯 | 亚明 | 雷士 | 欧普 | 28W、罗口 | 个 | 20 |
| 9 | 烛形泡 | 亚明 | 雷士 | 欧普 | E14-25W | 个 | 8 |
| 10 | 烛形泡（金包边） | FSL | 雷士 | 欧普 | E14-25W | 个 | 18 |
| 11 | LED灯 | 欧普 | 雷士 | FSL | 40W、炫亮、6500K | 只 | 37 |
| 12 | LED灯 | 欧普 | 雷士 | FSL | 60W、炫亮、6500K | 只 | 40 |
| 13 | LED灯 | 欧普 | 雷士 | FSL | 80W、炫亮、6500K | 只 | 45 |
| 14 | LED灯 | 欧普 | 雷士 | FSL | 28W | 个 | 37.6 |
| 15 | LED灯 | 亚明 | 雷士 | 欧普 | 开口12.5CM筒灯 | 个 | 26 |
| 16 | LED灯 | 亚明 | 雷士 | 欧普 | 开口10CM筒灯 | 个 | 24 |
| 17 | LED灯 | 亚明 | 雷士 | 欧普 | 开口6、8CM筒灯 | 个 | 17 |
| 18 | LED灯 | 亚明 | 雷士 | 欧普 | 旋转、开口12.5CM射灯 | 个 | 30 |
| 19 | LED灯 | 亚明 | 雷士 | 欧普 | 80W筒灯 | 个 | 102 |
| 20 | LED日光灯 | 亚明 | 雷士 | FSL | 7W65cm | 支 | 12 |
| 21 | LED日光灯灯管 | 美莱美亚 | 雷士 | 欧普 | 18W\120cm | 支 | 19 |
| 22 | LED日光灯灯管 | FSL | 雷士 | FSL | 16W120cm | 支 | 13 |
| 23 | LED日光灯灯管支架总成 | 欧普 | 雷士 | FSL | 120cm | 支 | 18 |
| 24 | LED日光灯双灯管支架总成 | FSL | 雷士 | 欧普 | 120cm | 支 | 27.2 |
| 25 | LED平板灯 | FSL | 雷士 | 欧普 | 30*30CM | 套 | 45 |
| 26 | LED平板灯 | 欧普 | 雷士 | FSL | 60*60CM | 套 | 90 |
| 27 | LED平板灯 | 欧普 | 雷士 | FSL | 120*30CM、 | 套 | 115 |
| 28 | LED平板灯 | 欧普 | 雷士 | FSL | 120*30CM、明装 | 套 | 145 |
| 29 | LED平板灯 | 欧普 | 雷士 | FSL | 120*60CM | 套 | 150 |
| 30 | LED平板灯 | 欧普 | 雷士 | FSL | 120*60CM、明装 | 套 | 150 |
| 31 | LED日光灯灯管支架总成 | FSL | 雷士 | 欧普 | 60*60MM | 套 | 81 |
| 32 | LED日光灯双灯管支架总成 | FSL | 雷士 | 欧普 | 36W120cm | 支 | 118 |
| 33 | LED日光灯一体式总成 | FSL | 雷士 | 欧普 | 60*60MM、 | 套 | 82.6 |
| 34 | LED日光灯三管支架总成 | FSL | 雷士 | 欧普 | 120CM | 套 | 92.4 |
| 35 | 灯带 | FSL | 雷士 | 欧普 | 16W、黄、蓝光 | 米 | 26 |
| 36 | 灯带 | FSL | 雷士 | 欧普 | 5W白光 | 米 | 19 |
| 37 | 线插头 | 欧普 | 雷士 | FSL | 灯带,防水 | 个 | 13.5 |
| 38 | 一体化支架总成 | 欧普 | 雷士 | FSL | T8-14-16W | 套 | 34.8 |
| 39 | 灯管 | 欧普 | 雷士 | FSL | T8-14-16W | 支 | 16.3 |
| 40 | LＥＤ灯一体化Ｈ型光源模组 | FSL | 雷士 | 欧普 | 24Ｗ、一拖三 | 套 | 38 |
| 41 | LED光源模组 | FSL | 雷士 | 欧普 | 40、60W | 块 | 40 |
| 42 | LED光源模组 | 欧普 | 雷士 | FSL | 22、32W | 块 | 28.3 |
| 43 | LED光源模组 | FSL | 雷士 | 欧普 | 13、16W | 块 | 19.6 |
| 44 | 吸顶灯总成 | 欧普 | 西门子 | 雷士 | 30*60MM、照明、换气 | 套 | 247.1 |
| 45 | 暖气灯总成 | FSL | 欧普 | 雷士 | 1800W | 台 | 145.7 |
| 46 | 暖气灯 | 公牛 | 雷士 | 美莱美亚 | 600W | 台 | 130 |
| 47 | 防爆灯总成 | 卡焰 | 富士 | 亚明 | 5、7W | 个 | 30 |
| 48 | 防爆灯总成 | FSL | 亚明 | 雷士 | 16W、20W、 | 个 | 42 |
| 49 | 防爆灯总成 | FSL | 亚明 | 雷士 | 60W | 个 | 89 |
| 50 | 防爆灯总成 | 卡焰 | FSL | 亚明 | 80W | 个 | 126 |
| 51 | 地灯总成 | 雷士 | 欧普 | 亚明 | 罗口10W | 套 | 41.3 |
| 52 | 草坪灯总成 | 雷士 | FSL | 欧普 | 罗口、高80CM | 套 | 172.8 |
| 53 | 墙上灯 | 雷士 | FSL | 欧普 | 球形、高20CM | 套 | 65 |
| 54 | LED灯 | 雷士 | FSL | 欧普 | 22W、吸顶灯总成 | 套 | 80.4 |
| 55 | LＥＤ吸顶灯总成 | 欧普 | FSL | 飞利浦 | 18*18CM | 套 | 55 |
| 56 | LＥＤ吸顶灯总成 | 欧普 | FSL | 飞利浦 | 32、40W圆形单色 | 套 | 70 |
| 57 | LＥＤ吸顶灯总成 | 欧普 | FSL | 飞利浦 | 60W圆形单色 | 套 | 90 |
| 58 | LＥＤ吸顶灯总成 | 欧普 | FSL | FSL | 60W、三色光、60*60CM | 套 | 190 |
| 59 | LED灯 | 欧普 | FSL | 亚明 | 20W24V投光灯、防水、不锈钢304 | 只 | 115 |
| 60 | 变压器 | 德力西 | 施耐德 | 正泰 | 200W | 个 | 165 |
| 61 | LED灯 | 美莱美亚 | FSL | 亚明 | 30W投光灯 | 只 | 44 |
| 62 | LED灯 | 美莱美亚 | FSL | 亚明 | 50W投光灯 | 只 | 51 |
| 63 | LED灯 | 美莱美亚 | FSL | 亚明 | 60W投光灯 | 只 | 66 |
| 64 | LED灯 | 美莱美亚 | FSL | 亚明 | 100W单一投光灯 | 只 | 120 |
| 65 | LED灯 | 美莱美亚 | FSL | 亚明 | 100W多点投光灯 | 只 | 140.4 |
| 66 | LED灯 | 美莱美亚 | FSL | 亚明 | 200W多点光源投光灯 | 只 | 210 |
| 67 | LED灯 | 美莱美亚 | FSL | 亚明 | 400W多点光源投光灯 | 只 | 380.4 |
| 68 | LED灯 | 亚明 | FSL | 公牛 | 100W投光灯 | 只 | 210 |
| 69 | LED灯 | 欧普 | FSL | 蚂蚁特工 | 100W模组 | 只 | 186 |
| 70 | LED吸顶灯光源模组 | 斯朗柏 | FSL | 欧普 | 12、18、24W | 块 | 27 |
| 71 | LED吸顶灯光源模组 | 美莱美亚 | FSL | 亚明 | 36、40W | 块 | 38 |
| 72 | LED-众11-单排桥堆电源 | 美莱美亚 | FSL | 亚明 | DY220-400CV | 个 | 16 |
| 73 | 灯带电源头 | 美莱美亚 | FSL | 亚明 | 220V | 个 | 18 |
| 74 | 流星雨 | 美莱美亚 | FSL | 亚明 | 四连接 | 串 | 40 |
| 75 | 满天星 | 美莱美亚 | FSL | 亚明 | 3米 | 串 | 12 |
| 76 | 灯头 | 德力西 | 宏联 | 达威通 | 圆头、四方 | 个 | 4 |
| 77 | 灯头 | 德力西 | 宏联 | 达威通 | 四方、圆头陶瓷 | 个 | 5.9 |
| 78 | 一位大跷板双路面板开关 | 公牛 | 宏联 | 国际电工 | 10A（10个装） | 盒 | 70 |
| 79 | 触摸节能开关 | 公牛 | 宏联 | 国际电工 | 86型M-3F | 个 | 22 |
| 80 | 人体感应开关 | 国际电工 | 绿峰 | 公牛 | 四根线 | 只 | 70 |
| 81 | 人体感应开关 | 国际电工 | 绿峰 | 公牛 | 二根线 | 只 | 50 |
| 82 | 三、四位大跷板双路面板开关 | 国际电工 | 人民 | 欧普 | 10A | 个 | 16 |
| 83 | 一位大跷板双路二三极插座 | 国际电工 | 人民 | 欧普 | 10A | 个 | 13 |
| 84 | 二极插座 | 国际电工 | 人民 | 欧普 | 10A（10个装） | 盒 | 65 |
| 85 | 三极插座 | 国际电工 | 人民 | 公牛 | 16A（10个装） | 盒 | 85 |
| 86 | 二三极插座 | 国际电工 | 人民 | 欧普 | 10A | 个 | 16.1 |
| 87 | 三极插座 | 国际电工 | 人民 | 公牛 | 10A（10个装） | 盒 | 75 |
| 88 | 三极插座 | 国际电工 | 人民 | 欧普 | 16A | 个 | 19.3 |
| 89 | 二三插G86 | 国际电工 | 人民 | 公牛 | 16A | 个 | 10.7 |
| 90 | 二插头 | 国际电工 | 人民 | 欧普 | 明装 GNT-10、16（10个装） | 盒 | 40 |
| 91 | 三插头 | 国际电工 | 人民 | 公牛 | 10A（10个装） | 盒 | 45 |
| 92 | 三插头 | 国际电工 | 人民 | 欧普 | 16A | 个 | 9.2 |
| 93 | 四插头 | 欧普 | 人民 | 欧普 | 16A | 个 | 19 |
| 94 | 水龙头 | 铭恒 | 宝成 | 九牧 | 铜 DN15 | 个 | 20 |
| 95 | 台上盆单联水龙头 | 铭恒 | 宝成 | 九牧 | DN15、长颈 | 个 | 48 |
| 96 | 台式面盆单冷水龙头 | 铭恒 | 宝成 | 九牧 | DN15、A6721 | 个 | 45 |
| 97 | 水龙头 | 九牧 | 忆江龙 | 宝成 | 冷热 、入墙式 | 个 | 118 |
| 98 | 台上盆冷热水龙头 | 铭恒 | 忆江龙 | 九牧 | 冷热 | 个 | 156 |
| 99 | 水龙头 | 铭恒 | 忆江龙 | 九牧 | 冷热 、入墙式 | 个 | 230 |
| 100 | 水龙头 | 铭恒 | 忆江龙 | 九牧 | 铜 DN15/入墙式/长颈式 | 个 | 37.6 |
| 101 | 水龙头 | 铭恒 | 忆江龙 | 九牧 | 洗菜池、DN15、台上盆 | 个 | 24.8 |
| 102 | 直通阀 | 铭恒 | 九牧 | 忆江龙 | 铜 DN15、内外牙 | 个 | 29 |
| 103 | 水龙头 | 忆江龙 | 铭恒 | 九牧 | 铜 DN15、一分开 | 个 | 29 |
| 104 | 水龙头 | 忆江龙 | 铭恒 | 九牧 | 开水器、不锈钢 | 个 | 49 |
| 105 | 水龙头芯 | 九牧 | 铭恒 | 忆江龙 | 铜 DN15 | 个 | 6.5 |
| 106 | 水龙头柄 | 铭恒 | 忆江龙 | 九牧 | 铜 DN15 | 个 | 9 |
| 107 | 水龙头转换头 | 铭恒 | 忆江龙 | 九牧 | 铜 DN15、活接、变头 | 个 | 7 |
| 108 | 三角阀 | 铭恒 | 忆江龙 | 九牧 | DN15、铸铁 | 个 | 16 |
| 109 | 三角阀 | 铭恒 | 忆江龙 | 九牧 | DN15、不锈钢 | 个 | 19 |
| 110 | 三角阀 | 铭恒 | 忆江龙 | 九牧 | DN15、铜 | 个 | 18 |
| 111 | 台盆 | 铭恒 | 忆江龙 | 帝王 | 圆盆、四方 | 套 | 86 |
| 112 | 台盆 | 铭恒 | 忆江龙 | 帝王 | 圆盆、四方整套 | 套 | 130 |
| 113 | 台盆 | 铭恒 | 蒙娜丽莎 | GLLo | 圆盆 | 套 | 256 |
| 114 | 台盆 | 铭恒 | 蒙娜丽莎 | 帝王 | 方型40*80MM | 套 | 95 |
| 115 | 台盆 | 铭恒 | 蒙娜丽莎 | GLLo | 方型110*80MM | 套 | 236.1 |
| 116 | 淋浴柜 | 铭恒 | 蒙娜丽莎 | 帝王 | 80CM、带镜子 | 套 | 600 |
| 117 | 淋浴柜 | 铭恒 | 蒙娜丽莎 | 帝王 | 80CM、岩石板、带灯、带镜子 | 套 | 980 |
| 118 | 花洒 | 铭恒 | 九牧 | 忆江龙 | PVC | 个 | 18 |
| 119 | 花洒 | 铭恒 | 九牧 | 帝王 | PVC、旋转 | 个 | 20 |
| 120 | 淋浴管 | 铭恒 | 九牧 | 帝王 | PVC | 条 | 16 |
| 121 | 淋浴管 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | 高压双层 | 条 | 19 |
| 122 | 花洒、淋浴管 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | 整套 | 套 | 50 |
| 123 | 花洒地座 | 铭恒 | 浴阳 | 帝王 | 旋转 | 个 | 5.4 |
| 124 | 电热出水器 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | U形 | 个 | 51 |
| 125 | 安全阀 | 铭恒 | 浴阳 | 海尔 | 8公斤 | 个 | 31 |
| 126 | 软管 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧王 | 20CM | 条 | 8 |
| 127 | 软管 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧王 | 40、50CM | 条 | 10 |
| 128 | 软管 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧王 | 60CM | 条 | 11 |
| 129 | 软管 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | 80CM针头 | 组 | 30 |
| 130 | 软管 | 铭恒 | 浴阳 | 忆江龙 | 1、1.5、2米 | 条 | 25 |
| 131 | 下水口 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | 塑料 | 个 | 15 |
| 132 | 下水口 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | 不锈钢 | 个 | 22 |
| 133 | 下水口软管 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | 硬、长80CM | 个 | 5.4 |
| 134 | 下水口软管 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | 硬、长80CM、含铁环 | 个 | 7 |
| 135 | 下水口软管 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | 白色旋转上套 | 个 | 3 |
| 136 | 下水口软管 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | 不锈钢台盆整套 | 个 | 23 |
| 137 | 地漏 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | 不锈钢、防臭 | 个 | 23 |
| 138 | 波纹管 | 铭恒 | 浴阳 | 忆江龙 | 50MM绿色 | 条 | 4 |
| 139 | 蹲盆 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | 80CM | 个 | 95 |
| 140 | 蹲盆 | 铭恒 | 浴阳 | 洁利来 | 100CM | 个 | 120 |
| 141 | 坐式马桶 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | 整套 | 个 | 720 |
| 142 | 坐式马桶盖 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | 大（小）圆形、尖形 | 个 | 65 |
| 143 | 坐式马桶芯配件 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | 整套 | 个 | 80 |
| 144 | 水箱 | 铭恒 | 浴阳 | 洁安利 | 50MM2.5升 | 个 | 95 |
| 145 | 水箱 | 铭恒 | 浴阳 | 帝王 | 32、50MM3.5升 | 个 | 69.8 |
| 146 | 水箱 | 铭恒 | 浴阳 | 帝王 | 双按202B | 个 | 53.7 |
| 147 | 水箱芯配件 | 铭恒 | 浴阳 | 帝王 | 32MM进、出水 | 套 | 42 |
| 148 | 水箱芯配件 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | 50MM进、出水 | 套 | 60 |
| 149 | 角式冲水阀 | 铭恒 | 浴阳 | 忆江龙 | DN25小 | 个 | 85 |
| 150 | 角式冲水阀 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | DN25大 | 个 | 105 |
| 151 | 脚踏式冲水阀 | 铭恒 | 浴阳 | 忆江龙 | DN25、8.5CM | 个 | 89 |
| 152 | 脚踏式冲水阀 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | DN25、10CM | 个 | 146 |
| 153 | 脚踏式旋转式大便冲洗阀 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | 10CM | 个 | 121.4 |
| 154 | 大便冲洗阀 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | 手按式 | 个 | 59 |
| 155 | 冲洗阀铜芯 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | 脚踩式直径32MM | 个 | 56 |
| 156 | 冲水阀铜芯 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | DN25 | 个 | 48 |
| 157 | 冲水阀铜柄 | 铭恒 | 浴阳 | 九牧 | DN25 | 个 | 39 |
| 158 | 球形门锁 | 圣力 | 三圈 | 玥玛 | 5831A/安装距60-70MM/35-55厚 | 把 | 65 |
| 159 | 球形门锁 | 三圈 | 圣力 | 玥玛 | 长舌 | 把 | 48 |
| 160 | 十字门锁 | 三圈 | 圣力 | 三圈 | 不锈钢（四角形） | 个 | 65 |
| 161 | 外装不锈钢门锁 | 水兵 | 平环 | 固力 | 两开 | 把 | 130 |
| 162 | 防盗锁 | 水兵 | 圣力 | 三圈 | 两开 | 把 | 75 |
| 163 | 外装不锈钢门锁 | 水兵 | 圣力 | 玥玛 | 十字匙9219、原子匙300、电脑匙、9328 | 把 | 80.4 |
| 164 | 外装不锈钢门锁 | 水兵 | 圣力 | 玥玛 | 锁体 | 把 | 43 |
| 165 | 高级门把 | 水兵 | 圣力 | 玥玛 | 铜、304 | 把 | 75 |
| 166 | 弹子插芯门锁 | 水兵 | 圣力 | 玥玛 | 房门锁/舌长50M/安装距60MM | 把 | 190 |
| 167 | 弹子插芯门锁 | 水兵 | 圣力 | 德利 | KA/KC系列 | 把 | 110 |
| 168 | 执手门锁 | 水兵 | 圣力 | 玥玛 | 木门用（舌长5CM） | 把 | 87 |
| 169 | 执手门锁 | 水兵 | 圣力 | 玥玛 | 卫行间用（舌长3.5、4CM） | 把 | 35 |
| 170 | 执手门锁 | 水兵 | 圣力 | 玥玛 | 木门用（有锁体）） | 把 | 145 |
| 171 | 执手门锁 | 水兵 | 圣力 | 皓玮 | 木门用 | 把 | 65 |
| 172 | 执手门锁 | 水兵 | 圣力 | 玥玛 | 锁体 | 把 | 48 |
| 173 | 挂锁 | 水兵 | 圣力 | 神吉牌 | 30、80、100MM铜包锁 | 把 | 12.9 |
| 174 | 闭门器 | 万士 | 圣力 | 三圈 | 180度、方形 | 把 | 110 |
| 175 | 闭门器 | 万士 | 圣力 | 松下 | 180度 | 把 | 360 |
| 176 | 抽屉锁 | 水兵 | 平环 | 神吉牌 | 三联、办公桌 | 把 | 21 |
| 177 | 锁芯 | 水兵 | 平环 | WJ | 8MM铜芯、AB锁 | 个 | 21.5 |
| 178 | 锁芯 | 水兵 | 平环 | WJ | 单开、反锁、木门 | 个 | 29 |
| 179 | 锁芯 | 水兵 | 平环 | WJ | 丁字型 | 个 | 13.9 |
| 180 | 铜锁芯 | 水兵 | 平环 | 三圈 | AB/80PMM | 个 | 42 |
| 181 | 锁芯 | 水兵 | 平环 | 玥玛 | 反锁 | 个 | 19 |
| 182 | 单锁头 | 水兵 | 平环 | 玥玛 | 24PCS | 个 | 10 |
| 183 | 门碰 | 雅宝利 | 盛世 | 圣力 | 长0.6CM、磁力 | 个 | 18 |
| 184 | 地碰 | 雅宝利 | 盛世 | 玥玛 | 长0.6CM、磁力 | 个 | 26 |
| 185 | 凹形合叶 | 宇恒 | 博丽 | 泰钢 | 衣柜 | 个 | 8 |
| 186 | 绞链合叶 | 宇恒 | 博丽 | 圣力 | 衣柜 | 个 | 11 |
| 187 | 穿针 | 宇恒 | 博丽 | 圣力 | 玻璃窗 | 套 | 48.6 |
| 188 | 玻璃锁 | 宇恒 | 博丽 | 圣力 | 铝合金 | 副 | 6.5 |
| 189 | 门轮 | 宇恒 | 博丽 | 圣力 | 不锈钢（厚0.8MM） | 副 | 21.7 |
| 190 | 门轮 | 宇恒 | 博丽 | 圣力 | 铸铁（厚0.8MM） | 副 | 10.9 |
| 191 | 门栓 | 宇恒 | 博丽 | 圣力 | 20、25、30MM | 个 | 23.8 |
| 192 | 铁耳朵 | 宇恒 | 博丽 | 圣力 | 厚0.3-0.5MM， | 片 | 1.6 |
| 193 | 三角角码 | 宇恒 | 博丽 | 圣力 | 三角 | 片 | 1.5 |
| 194 | 直角角码 | 宇恒 | 博丽 | 圣力 | 90度 | 片 | 1.1 |
| 195 | 锁把体 | 水兵 | 平环 | 玥玛 | 防盗门 | 个 | 35.7 |
| 196 | 高级不锈钢拉手 | 水兵 | 平环 | 玥玛 | 防盗门、左右开 | 副 | 56 |
| 197 | 门栓插销 | 水兵 | 平环 | 三圈 | 15、20MM | 个 | 29 |
| 198 | 门栓插销 | 水兵 | 平环 | 三圈 | 10MM | 个 | 10.9 |
| 199 | 高级不锈钢门把手 | 水兵 | 平环 | 三圈 | 不锈钢304 | 个 | 54 |
| 200 | 阀门 | 玉环 | 泉网特 | 埃美柯 | 50ＭＭ | 个 | 230 |
| 201 | 阀门 | 玉环 | 泉网特 | 埃美柯 | 80ＭＭ | 个 | 380 |
| 202 | 水表 | 人民 | 泉网特 | 埃美柯 | 80ＭＭ旋转湿式 | 个 | 322.3 |
| 203 | 时控开关 | 施耐德 | 正泰 | 德力西 | 220V | 只 | 60 |
| 204 | 插座转换头 | 施耐德 | 德力西 | 公牛 | 10A16A互变、一孔变多孔 | 个 | 25 |
| 205 | 排插 | 施耐德 | 德力西 | 公牛 | 15米 | 个 | 48.9 |
| 206 | 排插 | 施耐德 | 德力西 | 公牛 | 30米、圆盘、2.5平方 | 盘 | 170 |
| 207 | 排插 | 施耐德 | 德力西 | 公牛 | 3米、18孔 | 个 | 48.4 |
| 208 | 排插 | 施耐德 | 德力西 | 公牛 | 2500W、5米线 | 个 | 62.3 |
| 209 | 5米线排插 | 施耐德 | 德力西 | 公牛 | 18孔2000A | 个 | 51.5 |
| 210 | 地插软线 | 施耐德 | 德力西 | 公牛 | 15米、1.5MM | 条 | 50 |
| 211 | 地插软线 | 施耐德 | 德力西 | 公牛 | 15米、2.5MM | 条 | 60 |
| 212 | 线盘 | 施耐德 | 德力西 | 公牛 | 20米、2.5MM | 盘 | 150 |
| 213 | 全自动不锈钢加热箱 | 美的 | MHUH | 合成 | 220/380（2500W）、304 | 个 | 805.5 |
| 214 | 全自动不锈钢加热箱加热管 | 美德 | QHUIO | 安信 | 220/380（2500W） | 个 | 64.5 |
| 215 | 不锈钢浮球开关 | 美德 | 玉环 | 安盾 | 50ＭＭ | 套 | 118 |
| 216 | 机械式浮球开关 | 美德 | 玉环 | 金鹭 | 铜DN50MM | 个 | 102.1 |
| 217 | 小型不锈钢浮位开关 | 美德 | 玉环 | 金鹭 | 20CM | 个 | 45 |
| 218 | 浮球阀 | 美德 | 玉环 | 金鹭 | 20ＭＭ | 套 | 48.4 |
| 219 | 机械液位控制器 | 美德 | 玉环 | 金鹭 | DN15 | 个 | 37.6 |
| 220 | 浮球液位控制器 | 美德 | 玉环 | 金鹭 | M15-3 | 个 | 48 |
| 221 | 电磁阀线圈、膜垫配件 | 美德 | 玉环 | 金鹭 | 50MM220V | 个 | 59.3 |
| 222 | 电磁阀总成 | 金鹭 | 上海明顿 | 埃美柯 | 50MM、220V/铜 | 个 | 350 |
| 223 | 感应窗面板 | 铭恒 | 上海明顿 | 洁利来 | 10*10CM、不锈钢 | 个 | 80 |
| 224 | 感应头 | 铭恒 | 伯恩 | 伯恩 | 6V | 个 | 80 |
| 225 | 感应头 | 铭恒 | 伯恩 | 洁利来 | 小便池、大便池、6V、 | 个 | 140 |
| 226 | 电磁阀膜片 | 铭恒 | 洁利来 | 伯恩 | 6V | 个 | 35 |
| 227 | 电磁阀 | 铭恒 | 伯恩 | 洁利来 | 6V | 个 | 140 |
| 228 | 感应器总成 | 铭恒 | 伯恩 | 洁利来 | 大、小便池感应器总成 | 个 | 600 |
| 229 | 绝缘雨鞋、 | 恒聚 | 金步安 | 蓝狮 | 绝缘15KV | 双 | 91.3 |
| 230 | 绝缘手套 | 恒聚 | 蓝狮 | 金步安 | 绝缘15KV | 双 | 41.1 |
| 231 | 雨衣、雨裤 | 恒聚 | 金步安 | 蓝狮 | 两层 | 套 | 128.7 |
| 232 | 地吸 | 美之臣 | 亿钻 | 固力 | 304 | 个 | 26 |
| 233 | 门吸 | 亿钻 | 固力 | 美之臣 | 304 | 个 | 18 |
| 234 | 门碰 | 固力 | 金步安 | 亿钻 | 304 | 个 | 17 |
| 235 | 巡线机 | 德力西 | 梦琪 | 彬木 | 水晶口接口 | 台 | 270 |
| 236 | 万用表 | 胜利 | 晨洲岛 | UNI-T | 206型号\ut200a型号、500 | 台 | 210 |
| 237 | 电动风炮 | 巨力盛 | 德力西 | 东成 | 98VF厘电池 | 台 | 420 |
| 238 | 手电钻 | 巨力盛 | 德力西 | 东成 | 充电式98VＦ | 台 | 350 |
| 239 | 手电钻 | 巨力盛 | 德力西 | 东成 | 充电式、36VＦ | 台 | 260 |
| 240 | 锂电池 | 巨力盛 | 德力西 | 东成 | 15节、138VF | 个 | 140 |
| 241 | 锂电池 | 巨力盛 | 德力西 | 东成 | 7节、16.8、36、98VF | 个 | 98 |
| 242 | 充电器 | 巨力盛 | 德力西 | 东成 | 16.8、36、98、138VF | 个 | 32 |
| 243 | 手电钻 | 巨力盛 | 德力西 | 东成 | 300W | 台 | 170 |
| 244 | 手电钻 | 巨力盛 | 德力西 | 东成 | 600W | 台 | 360 |
| 245 | 手电钻 | 巨力盛 | 德力西 | 东成 | 4.0AH电1充 | 台 | 680 |
| 246 | 角磨机 | 巨力盛 | 德力西 | 东成 | 800W | 台 | 250 |
| 247 | 切割机 | 巨力盛 | 德力西 | 东成 | 锂电池 | 台 | 420 |
| 248 | 水平仪 | 巨力盛 | 德力西 | 东成 | 2、3、5线 | 台 | 390 |
| 249 | 角磨机 | 巨力盛 | 德力西 | 东成 | 800Ｗ、防水 | 台 | 247.1 |
| 250 | 冲击转 | 巨力盛 | 德力西 | 东成 | 1500Ｗ、锂电充电式 | 台 | 630 |
| 251 | 电镐 | 巨力盛 | 德力西 | 东成 | 2200Ｗ | 台 | 520 |
| 252 | 电焊机 | 巨力盛 | 德力西 | 东成 | 手提式 | 台 | 515 |
| 253 | 空压机 | 巨力盛 | 德力西 | 东成 | 1000W | 台 | 378 |
| 254 | 机油 | 美孚 | 昆仑 | 长城 | 5升（电梯、发电机) | 瓶 | 91.8 |
| 255 | 黄油 | 美孚 | 昆仑 | 长城 | 1升 | 瓶 | 21.6 |
| 256 | 液压油 | 美孚 | 昆仑 | 长城 | 13公斤 | 桶 | 351 |
| 257 | 剥线钳 | 绿林 | 拓森 | 得力 | 带5个口 | 把 | 16.1 |
| 258 | 剥线钳 | 绿林 | 拓森 | 得力 | 尖嘴、带5个口 | 把 | 26 |
| 259 | 卷尺 | 绿林 | 拓森 | 佳诚 | 3、5、10米 | 把 | 13 |
| 260 | 玻璃枪 | 绿林 | 拓森 | 佳诚 | 套筒式 | 把 | 21 |
| 261 | 玻璃枪 | 绿林 | 拓森 | 佳诚 | 硅胶用 | 把 | 16 |
| 262 | 钢锯 | 绿林 | 拓森 | 佳诚 | 装钢条 | 把 | 25 |
| 263 | 锯子 | 绿林 | 拓森 | 佳诚 | 锯条0.5*50CM | 把 | 27 |
| 264 | 电刨 | 绿林 | 拓森 | 得力 | 最大装片20CM | 把 | 378 |
| 265 | 矿灯 | 欧司明 | 神火 | 强力 | LED手提式 | 个 | 102.6 |
| 266 | 矿灯 | 欧司明 | 神火 | 强力 | LED头顶灯 | 个 | 51.5 |
| 267 | 电池 | 超霸 | 得欢 | 南孚 | 12V23A | 个 | 4.3 |
| 268 | 电池 | 超霸 | 得欢 | 南孚 | 1.5V | 个 | 3.5 |
| 269 | 电池 | 超霸 | 得欢 | 南孚 | 9V | 个 | 16 |
| 270 | 手套 | 亿力 | 福安 | 劳动 | 0.2MM、防电 | 副 | 8 |
| 271 | 防光罩 | 亿力 | 福安 | 劳动 | 电焊 | 个 | 16 |
| 272 | 手套 | 亿力 | 福安 | 劳动 | 电焊 | 副 | 30 |
| 273 | 抽世锁 | 水兵 | 平环 | 玥玛 | 铝合金 | 个 | 10.7 |
| 274 | 推车 | 一路 | 全恋 | 明辉 | 0.7MM铁板、包边0.5MM、 | 个 | 350 |
| 275 | 轮子 | 亿通 | 匠轮 | 劳动牌 | 硬塑 | 个 | 55 |
| 276 | 万向轮 | 亿通 | 匠轮 | 劳动牌 | 软塑 | 个 | 65 |
| 277 | 轴承 | 哈轴 | 万象 | NHK | 6002、6203、6304 | 个 | 21.6 |
| 278 | 铝梯子 | 奥誉 | 乐山 | 佳光 | 2、3米加厚 | 台 | 300 |
| 279 | 铝梯子 | 奥誉 | 乐山 | 佳光 | 1.5、1.8米加厚 | 台 | 190 |
| 280 | 铝梯子 | 奥誉 | 乐山 | 佳光 | 1.8、2米 | 台 | 150 |
| 281 | 铝梯子 | 奥誉 | 乐山 | 佳光 | 1.5米 | 台 | 140 |
| 282 | 铝梯子 | 奥誉 | 乐山 | 佳光 | 3米 | 台 | 260 |
| 283 | 竹梯子 | 奥誉 | 乐山 | 佳光 | 3、4.5米 | 台 | 102.6 |
| 284 | 竹梯子 | 奥誉 | 乐山 | 佳光 | 6米、7米 | 台 | 200 |
| 285 | 铁梯子 | 奥誉 | 乐山 | 康源 | 5格 | 台 | 162 |
| 286 | 尼龙扎带 | 牛利 | ALS | 联普 | 5*200 25条/包 | 包 | 19.3 |
| 287 | 快干水泥 | 海螺 | 连环 | 华美 | 0.5公斤 | 包 | 9 |
| 288 | 水泥 | 海螺 | 连环 | 科建 | 25斤 | 包 | 35.4 |
| 289 | 水泥 | 海螺 | 连环 | 科建 | 高温、100斤 | 包 | 210 |
| 290 | 沙子、石子 | 海螺 | 连环 | 河沙 | 直径0.01MM | 立方 | 214.6 |
| 291 | 砖 | 海环 | 海峡 | 红土 | 长方形10*20*5CM | 块 | 1.5 |
| 292 | 垫片 | 固万基 | 天卓 | 金牛 | 20ＭＭ（20片装） | 盒 | 23 |
| 293 | 垫片 | 固万基 | 天卓 | 金牛 | 50、80、100、200ＭＭ | 片 | 8 |
| 294 | 法兰片 | 固万基 | 天卓 | 金牛 | 铸铁50、80、100ＭＭ | 片 | 36 |
| 295 | 线卡 | 添翼 | 添翼 | 虎牌 | (扁)10、12、20、25厘 | 包 | 8.5 |
| 296 | 线接头 | 添翼 | 添翼 | 宝胜 | 铜、10A | 个 | 1.7 |
| 297 | 线连头 | 添翼 | 添翼 | 宝胜 | 外塑壳、蒸机用 | 个 | 14 |
| 298 | 铜鼻子 | 凯蓝 | 凯特 | 德力西 | 5MM、6MM、 | 个 | 2 |
| 299 | 铜鼻子 | 凯蓝 | 凯特 | 德力西 | 10MM、16MM、 | 个 | 3 |
| 300 | 铜鼻子 | 凯蓝 | 凯特 | 德力西 | 25MM、35MM、50MM、75MM、90MM、125MM | 个 | 10 |
| 301 | 管钉 | 天卓 | 添翼 | 康源 | 20MM、 | 个 | 0.3 |
| 302 | 管钉 | 天卓 | 添翼 | 康源 | 25、32MM | 个 | 0.5 |
| 303 | 管钉 | 天卓 | 添翼 | 康源 | 32、40、50MM（抱卡） | 个 | 5.4 |
| 304 | 管钉 | 天卓 | 添翼 | 康源 | 40、50MM | 个 | 0.8 |
| 305 | 管钉 | 天卓 | 添翼 | 康源 | 65、75、80、110MM（不锈钢抱卡） | 个 | 8 |
| 306 | 管钉 | 天卓 | 添翼 | 康源 | 65、80MM（抱卡） | 个 | 10.9 |
| 307 | 16钢卡 | 天卓 | 添翼 | 康源 | 16MM、25MM | 袋 | 12.9 |
| 308 | 钢卡 | 天卓 | 添翼 | 康源 | 20、25、30MM | 袋 | 37.8 |
| 309 | 钢钉 | 天卓 | 添翼 | 康源 | 1.5、2寸 | 盒 | 5.4 |
| 310 | 钢钉 | 天卓 | 添翼 | 康源 | 3、5寸 | 盒 | 10.8 |
| 311 | 沉头自攻螺丝 | 鑫新城 | 固力 | 天成 | 4.2*25MM、 2.5寸MM、3.1*40MM | 盒 | 24.9 |
| 312 | 不锈钢沉头自攻螺丝 | 鑫新城 | 天成 | 固力 | 4.2*25MM、 2.5寸MM、3.1*40MM | 盒 | 45 |
| 313 | 平头自攻螺丝 | 鑫新城 | 天成 | 固力 | 硬质4.2*25MM、 2.5寸MM、3.1*40MM | 盒 | 27 |
| 314 | 六角自攻螺丝 | 鑫新城 | 天成 | 固力 | 2.5、3、4、6、8、10CM | 盒 | 54.3 |
| 315 | 螺柱、螺帽 | 鑫新城 | 天成 | 固力 | 3*60、4*70、5*70MM | 盒 | 40 |
| 316 | 螺柱 | 鑫新城 | 天成 | 固力 | 30、40、50、60MM | 盒 | 50 |
| 317 | 螺柱、螺帽 | 鑫新城 | 天成 | 固力 | 5*85、6*85MM | 盒 | 43.2 |
| 318 | 平垫片、弹簧垫 | 鑫新城 | 天成 | 固力 | 3、4、5、6MM | 盒 | 37.8 |
| 319 | 螺帽 | 鑫新城 | 天成 | 固力 | 3、4、5、6MM | 盒 | 37.8 |
| 320 | 螺柱 | 鑫新城 | 天成 | 虎牌 | 8*6、10*6、12*8、4.8级 | 套 | 2 |
| 321 | 螺柱 | 鑫新城 | 天成 | 虎牌 | 8*6、10*6、12*8 | 套 | 3.6 |
| 322 | 螺柱、螺帽 | 鑫新城 | 天成 | 固力 | 14MM*10CM、16MM*10CM、规格4.8 | 套 | 6.3 |
| 323 | 螺柱、螺帽 | 鑫新城 | 天成 | 固力 | 8、10MM*8CM，14、16MM*10CM | 套 | 5.4 |
| 324 | 内六角螺柱、螺帽 | 鑫新城 | 天成 | 固力 | 3MM*60MM、4MM*70MM、6MM*85MM | 对 | 2.6 |
| 325 | 膨胀柱 | 鑫新城 | 天成 | 虎牌 | 不锈钢8MM（100个装） | 盒 | 130 |
| 326 | 膨胀栓 | 鑫新城 | 天成 | 卡夫威尔 | 8*80、（100装） | 盒 | 95 |
| 327 | 膨胀栓 | 鑫新城 | 天成 | 卡夫威尔 | 6MM（塑料） | 盒 | 19 |
| 328 | 膨胀栓 | 鑫新城 | 天成 | 卡夫威尔 | 8MM（塑料） | 盒 | 25 |
| 329 | 膨胀勾 | 鑫新城 | 天成 | 卡夫威尔 | 8*100MM、10*120MM(热水器专用） | 副 | 13 |
| 330 | 膨胀勾 | 鑫新城 | 天成 | 卡夫威尔 | 6、8、10、12、14MM（100个装） | 盒 | 136 |
| 331 | 膨胀柱 | 鑫新城 | 天成 | 卡夫威尔 | 10、12、14MM（100个装） | 盒 | 112 |
| 332 | 玻璃胶 | 德胜 | 三和 | 千里马 | 中性透明300ML | 瓶 | 15 |
| 333 | 热熔胶 | 永存 | 三和 | 千里马 | 20CM | 条 | 2 |
| 334 | 泡沫填缝剂 | 东普 | 通一 | 封平 | 750ＭＬ | 瓶 | 19 |
| 335 | 除锈剂 | 新三木 | 三和 | 贵阁 | 350ML | 瓶 | 18 |
| 336 | 铁线 | 天成 | 鑫新城 | 永利尚 | 7、8、16号 | 公斤 | 10 |
| 337 | 法兰勾 | 天成 | 鑫新城 | 天创 | 长15Cm | 个 | 15 |
| 338 | 法兰扣 | 天成 | 鑫新城 | 天创 | 用直径7-8MM铁线 | 个 | 5.5 |
| 339 | 双面胶 | 百昌 | 得力 | 晨光 | 2MM*20CM、4MM*20CM、 | 卷 | 3 |
| 340 | 锉子 | 绿林 | 拓森 | 立昌 | 12MM | 支 | 16.2 |
| 341 | 钻子 | 飞达 | 沪工 | 三爱 | 圆、扁 | 支 | 16.2 |
| 342 | 直柄麻花钻 | 飞达 | 沪工 | 上工 | 3、3.5MM（10根装） | 盒 | 45 |
| 343 | 直柄麻花钻 | 飞达 | 沪工 | 上工 | 4、5、6MM（10根装） | 盒 | 65 |
| 344 | 直柄麻花钻 | 飞达 | 沪工 | 上工 | 10MM（10根装） | 盒 | 118.8 |
| 345 | 钻头 | 飞达 | 沪工 | 上工 | 6MM | 根 | 10 |
| 346 | 钻头 | 飞达 | 沪工 | 上工 | 8、10、12、14MM | 根 | 15 |
| 347 | 钻头 | 飞达 | 沪工 | 上工 | 18.22MM | 根 | 35 |
| 348 | 切割片 | 北极鲨 | 东成 | 白鸽 | 8CM（50片装） | 盒 | 70 |
| 349 | 切割片 | 北极鲨 | 东成 | 白鸽 | 水泥、磁砖 | 片 | 23 |
| 350 | 电焊条 | 金桥 | 东成 | 沪工 | 不锈钢1.5、2.5MM | 包 | 110 |
| 351 | 电焊条 | 金桥 | 东成 | 沪工 | 2.5MM | 包 | 45 |
| 352 | 金钢片 | 北极鲨 | 东成 | 白鸽 | 8CM | 片 | 21 |
| 353 | 穿线管 | 亚通 | 洁正 | 联塑 | 16、20、25MM | 条 | 19.5 |
| 354 | 修复器 | 东峻 | 洁正 | 国际电工 | 铁 | 个 | 2.2 |
| 355 | 修复器 | 东峻 | 洁正 | 国际电工 | 不锈钢 | 个 | 2.6 |
| 356 | 胶布 | 舒氏 | 德力西 | 美人鱼 | 3M(大)1500、高压胶 | 圈 | 6.5 |
| 357 | 胶布 | 舒氏 | 德力西 | 美人鱼 | 3M(大)1500（红、蓝、黄） | 圈 | 4 |
| 358 | 胶布 | 舒氏 | 德力西 | 美人鱼 | 2.5M(大)1500、10个 | 打 | 32.6 |
| 359 | 胶布 | 舒氏 | 德力西 | 美人鱼 | 1500MM | 圈 | 3.5 |
| 360 | 生料带 | 联塑 | 亿隆 | 卡夫威尔 | 20*26*0.2、100个 | 箱 | 160 |
| 361 | 生料带 | 联塑 | 亿隆 | 卡夫威尔 | 20*26*0.2 | 个 | 3.6 |
| 362 | 胶水 | 联塑 | 永存 | 亚通 | 100ML | 瓶 | 16 |
| 363 | 胶水 | 联塑 | 永存 | 亚通 | 20ML | 瓶 | 7 |
| 364 | 水泥 | 白川 | 连环 | 海螺 | 25公斤 | 包 | 34.8 |
| 365 | 堵漏王 | 东方 | 大禹 | 联塑 | 堵漏王 | 包 | 15 |
| 366 | 明盒 | 国际电工 | 公牛 | 金牛 | 四方 | 个 | 2.3 |
| 367 | 分线盒 | 国际电工 | 公牛 | 金牛 | 三通、四通 | 个 | 1.5 |
| 368 | 白板 | 国际电工 | 公牛 | 金牛 | 明盒用 | 个 | 1.5 |
| 369 | 防水盖盒 | 国际电工 | 公牛 | 金牛 | 明盒用 | 个 | 7 |
| 370 | 松塑PVC线槽 | 亚通 | 中财 | 联塑 | 25*10、30*20 | 根 | 12.8 |
| 371 | 半圆线槽 | 亚通 | 中财 | 联塑 | 2米*6CM | 条 | 20 |
| 372 | 半圆线槽 | 亚通 | 中财 | 振塑 | 2米*8CM | 条 | 26.7 |
| 373 | 线槽 | 亚通 | 中财 | 振塑 | 2MM*4MM*3M、1MM*2MM*3M | 根 | 9 |
| 374 | 线槽 | 亚通 | 中财 | 振塑 | 4*5、4*6、5*8、5*10CM | 根 | 10 |
| 375 | 电工管 | 亚通 | 中财 | 振塑 | 20、25MM | 根 | 6.5 |
| 376 | 电工管 | 亚通 | 中财 | 振塑 | 16MM（30根） | 捆 | 160 |
| 377 | 波纹管 | 科华 | 联塑 | 安达通 | 20MM白色 | 捆 | 62 |
| 378 | 波纹管 | 科华 | 联塑 | 安达通 | 20MM黑色 | 捆 | 51.8 |
| 379 | 波纹管 | 科华 | 联塑 | 安达通 | 50MM | 捆 | 97.2 |
| 380 | 线槽 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 3MM*6MM*3M | 根 | 12.8 |
| 381 | 松塑地板槽 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 5号50*15 | 条 | 22.6 |
| 382 | 振塑PVC线槽 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 39*19 | 条 | 12.8 |
| 383 | 泡沫胶 | 杰森 | 得力 | 晨光 | 2.0*98R | 个 | 17.4 |
| 384 | PVC电管 | 联塑 | 中财 | 亚通 | DN16、DN20 | 个 | 5.6 |
| 385 | 水管 | 联塑 | 中财 | 金牛 | DN20 | 米 | 3 |
| 386 | 水管 | 联塑 | 中财 | 金牛 | DN25 | 米 | 3.4 |
| 387 | 水管 | 联塑 | 中财 | 金牛 | DN15、50米 | 捆 | 120 |
| 388 | 草地喷头 | 联塑 | 中财 | 金牛 | 塑料 | 套 | 15 |
| 389 | 草地喷头 | 联塑 | 中财 | 金牛 | 铜 | 套 | 25 |
| 390 | 软管 | 联塑 | 中财 | 金牛 | 浇草、喷水、30米 | 捆 | 69 |
| 391 | 架子 | 幕后英雄 | 津赢 | 大力 | 1.5、2、3匹空调 | 副 | 170 |
| 392 | 空调、电视遥控器 | 品诺 | 恒通 | 贝石 | 万能 | 个 | 16.2 |
| 393 | 进水管 | 东方 | 顺通 | 贝石 | 洗衣机，2.5、3米 | 条 | 27 |
| 394 | 排水管 | 东方 | 顺通 | 沐唯 | 空调 | 条 | 2.4 |
| 395 | 电容器 | 强沃 | 福田 | 三星 | 2、3、16、35、50、60F | 个 | 21.6 |
| 396 | 行程开关 | 奥泽 | 昌德 | QSSR | 机械 | 个 | 43 |
| 397 | 行程开关 | 奥泽 | QSSR | 昌德 | 电子 | 个 | 30 |
| 398 | 齿条 | 宏志 | 宇捷 | 欧玛克 | 12MM | 米 | 60 |
| 399 | 控制器 | 正捷 | 源煌 | 欧马克 | 750W、单机 | 个 | 378 |
| 400 | 控制器 | 正捷 | 源煌 | 捷恩西 | 800W | 个 | 304.3 |
| 401 | 双电机控制器 | 正捷 | 源煌 | 捷恩西 | 750W | 个 | 543.5 |
| 402 | 电机 | 择高 | 齐恩 | 欧玛克 | 750W | 台 | 3240 |
| 403 | 遥控器 | 正捷 | 源煌 | 欧玛克 | 电动门（配对） | 个 | 150 |
| 404 | 层架 | 金诺 | 诚凯 | 信京 | 2层 | 架 | 58 |
| 405 | 挂钩 | 金诺 | 诚凯 | 信京 | 不锈钢6个钩 | 条 | 23 |
| 406 | 强光探照灯 | 神火 | 恒尚 | 飞利浦 | 强光 | 支 | 102.1 |
| 407 | 哈咈接 | 胜鼎 | 巨迈 | 盾安 | 20MM－25MM-32MM－40MM | 个 | 78 |
| 408 | 哈咈接 | 胜鼎 | 巨迈 | 盾安 | 65MM－80MM | 个 | 125 |
| 409 | 哈咈接 | 胜鼎 | 巨迈 | 盾安 | 100MM | 个 | 236 |
| 410 | 闸阀 | 玉环 | 光拓 | 埃美柯 | 50MM | 个 | 240 |
| 411 | 闸阀 | 玉环 | 光拓 | 埃美柯 | 80MM | 个 | 350 |
| 412 | 明杆闸阀 | 玉环 | 光拓 | 埃美柯 | 80MM | 个 | 380 |
| 413 | 铜阀门 | 玉环 | 光拓 | 盾安 | DN32、DN40 | 个 | 120 |
| 414 | 闸阀 | 玉环 | 光拓 | 盾安 | DN20、DN25、 | 个 | 78 |
| 415 | 尼龙扎带 | 牛利 | 力泰 | 得力 | 0.15MM*15CM | 包 | 16.3 |
| 416 | 尼龙扎带 | 牛利 | 力泰 | 得力 | 0.35MM*300CM | 包 | 25.8 |
| 417 | 皮带 | 米欧 | 一尊 | 佳通 | 1092型 | 条 | 32.4 |
| 418 | 排气扇 | 钻石 | 绿岛风 | 欧普 | 30*60灯光总成 | 个 | 320 |
| 419 | 排气扇 | 钻石 | 绿岛风 | 正野 | 30*30CM | 个 | 150 |
| 420 | 排气扇 | 钻石 | 绿岛风 | 正野 | 22*22CM | 个 | 110 |
| 421 | 吊扇 | 骆驼 | 长城 | 美的 | 120CM | 台 | 180 |
| 422 | 电风扇 | 骆驼 | 长城 | 德通 | 工业 | 台 | 560 |
| 423 | 工业扇 | 骆驼 | 长城 | 康凯星 | 650MM | 台 | 420 |
| 424 | 方形排风扇 | 钻石 | 绿岛风 | 裕通 | 60*60MM | 台 | 210.7 |
| 425 | 工业壁扇 | 骆驼 | 长城 | 裕通 | 50*50MM | 台 | 220 |
| 426 | 落地扇 | 骆驼 | 长城 | 艾美特 | 650MM | 台 | 330 |
| 427 | 热熔器 | 拓森 | 德力西 | 金牛 | 20-63MM规格 | 套 | 102.6 |
| 428 | 热熔器头 | 拓森 | 德力西 | 金牛 | 20、25、32、40、50、63 | 副 | 21.7 |
| 429 | 管刀 | 绿林 | 拓森 | 金牛 | 最大开口40MM | 把 | 21.6 |
| 430 | 管钳 | 绿林 | 拓森 | 劳动 | 开口65、100CM | 把 | 120 |
| 431 | 管钳 | 绿林 | 拓森 | 劳动 | 开口25CM | 把 | 27 |
| 432 | 管钳 | 绿林 | 拓森 | 泸工 | 12寸、18寸、24寸 | 根 | 30 |
| 433 | 管钳 | 绿林 | 拓森 | 泸工 | 25寸、36寸 | 根 | 70 |
| 434 | 锤子 | 绿林 | 拓森 | 德力西 | 3、10磅 | 把 | 59 |
| 435 | 锤子 | 绿林 | 拓森 | 德力西 | 2磅软柄 | 把 | 32 |
| 436 | 锤子 | 绿林 | 拓森 | 德力西 | 1磅软柄 | 把 | 20 |
| 437 | 内六角 | 绿林 | 拓森 | 得力 | 2.5MM、3MM、4MM、5MM、6MM、10MM、12MM、16MM | 支 | 8.5 |
| 438 | 套筒 | 绿林 | 拓森 | 得力 | 6、8、10、12、14、17、19、22、24MM | 个 | 10.7 |
| 439 | 套筒 | 绿林 | 拓森 | 得力 | 长洞口6、8、10、12、14、17、19、22、24MM、消防用 | 个 | 15 |
| 440 | 液压钳 | 绿林 | 拓森 | 德力西 | 最大液压240MM电线头 | 套 | 193.2 |
| 441 | 活动板手 | 绿林 | 拓森 | 泸工 | 14寸、16寸 | 根 | 36 |
| 442 | 活动板手 | 绿林 | 拓森 | 泸工 | 150*19、200*24MM | 根 | 23.9 |
| 443 | 活动板手 | 绿林 | 拓森 | 泸工 | 250MM | 根 | 30 |
| 444 | 活动板手 | 绿林 | 拓森 | 泸工 | 375MM、300*36、250*30 | 根 | 56 |
| 445 | 活络扳手 | 绿林 | 拓森 | 得力 | 450mm | 支 | 41.1 |
| 446 | 工具箱 | 绿林 | 拓森 | 得力 | 双层 | 个 | 80.4 |
| 447 | 工具包 | 绿林 | 拓森 | 电工国际 | 绿色、 | 个 | 26 |
| 448 | 工具包 | 绿林 | 拓森 | 电工国际 | 绿色、腰挂 | 个 | 43 |
| 449 | 测电笔 | 绿林 | 拓森 | 德力西 | 电子显示 | 支 | 17 |
| 450 | 测电笔 | 绿林 | 拓森 | 德力西 | 感应正负极 | 支 | 27 |
| 451 | 螺丝刀 | 绿林 | 拓森 | 泸工 | 十字、一字（大、中、小） | 根 | 14 |
| 452 | 螺丝刀 | 绿林 | 拓森 | 劳动 | 十字、一字带铁柄（大、中、小） | 把 | 19 |
| 453 | 开口板手 | 绿林 | 拓森 | 劳动 | 17*19、19*21、 | 根 | 18 |
| 454 | 开口板手 | 绿林 | 拓森 | 劳动 | 22*24、24*27 | 根 | 21 |
| 455 | 丁字杆 | 绿林 | 拓森 | 泸工 | 7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27MM | 根 | 18 |
| 456 | 大力钳 | 绿林 | 拓森 | 泸工 | 双头 | 根 | 43.2 |
| 457 | 大力钳（单头） | 绿林 | 拓森 | 泸工 | 长25CM | 根 | 37.8 |
| 458 | 钳子 | 绿林 | 拓森 | 泸工 | 长15CM | 根 | 21.6 |
| 459 | 尖嘴钳 | 绿林 | 拓森 | 泸工 | 长15CM | 根 | 16.3 |
| 460 | 鲤鱼钳 | 绿林 | 拓森 | 泸工 | 长15CM | 根 | 23.7 |
| 461 | 大口钳 | 绿林 | 拓森 | 泸工 | 长20CM | 根 | 42 |
| 462 | 剥线钳 | 绿林 | 拓森 | 泸工 | 5孔 | 根 | 18 |
| 463 | 电工包 | 国际电工 | 拓森 | 国际电工 | 肩挎布0.2MM加厚 | 只 | 27.2 |
| 464 | PPR管阀门 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 25MM、32MM、40MM、50MM | 个 | 26.7 |
| 465 | PVC电工管 | 联塑 | 中财 | 日丰 | ND16*3.5、DN20*3.5、 | 条 | 5.4 |
| 466 | PVC电工管 | 联塑 | 中财 | 日丰 | DN25*3.5、DN32*3.5 | 条 | 8.5 |
| 467 | ＰＶＣ阀门 | 联塑 | 中财 | 金牛 | 20ＭＭ | 个 | 6.5 |
| 468 | ＰＶＣ阀门 | 联塑 | 中财 | 金牛 | 20ＭＭ（50个装） | 袋 | 271.7 |
| 469 | ＰＶＣ内牙直接 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 25ＭＭ、铜内牙 | 个 | 5.4 |
| 470 | PVC变头 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 20*25MM、25*32MM、32*40MM | 个 | 3.8 |
| 471 | ＰＶＣ外牙直接 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 20ＭＭ（100个装） | 袋 | 160 |
| 472 | ＰＶＣ90弯、 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 20ＭＭ（100个装） | 袋 | 150 |
| 473 | ＰＶＣ阀门 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 20ＭＭ（内壁0.2MM） | 1 | 7.1 |
| 474 | ＰＶＣ内牙90弯、 | 联塑 | 中财 | 金牛 | 20ＭＭ（50个装） | 袋 | 280 |
| 475 | ＰＶＣ三通、活接、堵头、堵帽 | 联塑 | 中财 | 金牛 | 20ＭＭ（50个装） | 袋 | 98 |
| 476 | ＰＶＣ直接、三通、内牙90弯、外牙90弯、活接、堵头、堵帽 | 联塑 | 中财 | 金牛 | 25ＭＭ（50个装） | 袋 | 195.7 |
| 477 | ＰＶＣ内牙直接、外牙直接、直接、三通、90弯、内牙90弯、外牙90弯、活接、堵头、堵帽 | 联塑 | 中财 | 金牛 | 32、40、50ＭＭ | 个 | 10.7 |
| 478 | PVC管 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 32、40、50MM | 根 | 34 |
| 479 | PVC管 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 20、25MM | 根 | 14 |
| 480 | PVC管阀门 | 联塑 | 中财 | 金牛 | 25、32、40、50、63MM | 个 | 21.5 |
| 481 | PPR管 | 联塑 | 中财 | 金牛 | DN20、25 | 条 | 21 |
| 482 | PE管 | 联塑 | 中财 | 亚通 | DN20 | 条 | 25 |
| 483 | PE管 | 联塑 | 中财 | 金牛 | DN25 | 条 | 30 |
| 484 | ＰE内牙直接、外牙直接、三内牙90弯、外牙90弯、 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 20、25ＭＭ | 个 | 11 |
| 485 | PPR变头 | 联塑 | 中财 | 金牛 | 20*25MM、25*32MM、32*40MM、50*63MM、63*32Mm | 个 | 5.6 |
| 486 | ＰＰＲ直接、三通、90弯、活接、堵头、堵帽 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 20、25ＭＭ | 个 | 6.4 |
| 487 | ＰＰＲ内牙直接、外牙直接、三内牙90弯、外牙90弯、 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 20、25ＭＭ | 个 | 10.2 |
| 488 | ＰＰＲ内牙直接、外牙直接、直接、三通、90弯、内牙90弯、外牙90弯、活接、堵头、堵帽 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 32ＭＭ | 个 | 25 |
| 489 | ＰＰＲ内牙直接、外牙直接、直接、三通、90弯、内牙90弯、外牙90弯、活接、堵头、堵帽 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 40、50ＭＭ | 个 | 48 |
| 490 | PPR活接 | 联塑 | 中财 | 日丰 | 40、50、65、75MM | 个 | 48.3 |
| 491 | PPR活接 | 联塑 | 中财 | 日丰 | 20、25、32MM | 个 | 21.6 |
| 492 | PPR管 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 80MM | 根 | 171.7 |
| 493 | 阀门 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 20、25MMPPR | 个 | 22 |
| 494 | 双活接阀门 | 联塑 | 中财 | 亚通/ | 20、25MMPPR | 个 | 29 |
| 495 | 阀门 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 32、40、50MMPPR | 个 | 30 |
| 496 | 内牙铁法兰片 | 联塑 | 中财 | 日丰 | 50、80MM、消防管 | 副 | 95 |
| 497 | 铁法兰片 | 联塑 | 中财 | 日丰 | 50、80MM | 片 | 37.8 |
| 498 | PVC排水管 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 50MM | 根 | 30 |
| 499 | PVC排水管 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 75、110、160MM | 根 | 90 |
| 500 | 漏槽 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 110变50MM、110变75MM | 套 | 27 |
| 501 | 直接、90弯、45弯、 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 110、160MMPVC排水管 | 个 | 10 |
| 502 | S弯、三通、四通 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 110、160MMPVC排水管 | 个 | 23.7 |
| 503 | 软接头 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 75、110、160MMPVC排水管 | 个 | 25 |
| 504 | 直接、90弯、S弯、45弯、盖子 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 50、75MMPVC排水管 | 个 | 16.1 |
| 505 | PVC排水管 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 160、250MM | 根 | 150 |
| 506 | 直接、90弯、S弯、45弯、三通 | 联塑 | 中财 | 亚通 | 160、250MM | 个 | 27 |
| 507 | 止回阀 | 玉环 | 博丽 | 盾安 | 铜80MM | 个 | 246.7 |
| 508 | 截止阀 | 玉环 | 博丽 | 盾安 | 铜15、20、25、40、50MM | 个 | 62.2 |
| 509 | 抱箍 | 易阳 | 豪生 | 盾安 | 铁65、80MM | 个 | 8.5 |
| 510 | 铜球阀 | 玉环 | 博丽 | 特力 | DN25、32、40、50MM | 个 | 38 |
| 511 | 铜球阀 | 玉环 | 博丽 | 金盾 | 4分 | 个 | 18 |
| 512 | 铜球阀 | 玉环 | 博丽 | 金盾 | 1寸 | 个 | 37.7 |
| 513 | 铜球阀 | 玉环 | 博丽 | 金盾 | 2寸 | 个 | 55.7 |
| 514 | 铜球阀 | 玉环 | 博丽 | 日丰 | 1/2寸、15只 | 盒 | 193.2 |
| 515 | 铜球阀 | 玉环 | 博丽 | 特力 | DN15、20 | 个 | 15 |
| 516 | 闸阀 | 玉环 | 博丽 | 盾安 | DN15MM | 个 | 40.9 |
| 517 | 闸阀 | 玉环 | 博丽 | 盾安 | DN20、1寸 | 个 | 48.3 |
| 518 | 闸阀 | 玉环 | 博丽 | 盾安 | 1.2寸、1.5寸、2寸 | 个 | 80.4 |
| 519 | 明杆闸阀 | 玉环 | 博丽 | 盾安 | 80MM | 个 | 375.7 |
| 520 | 明杆闸阀 | 玉环 | 博丽 | 盾安 | 160MM | 个 | 804.8 |
| 521 | 水表 | 玉环 | 博丽 | 享瑞 | 6分、32寸、40MM、50MM、80ＭＭ | 个 | 278.9 |
| 522 | 活接 | 联塑 | 亚通 | 日丰 | PVC20、25、32MM | 个 | 21.6 |
| 523 | 活接 | 联塑 | 亚通 | 日丰 | PVC50、75、100MM（伸缩接） | 个 | 32.4 |
| 524 | 镀锌管 | 辰辉 | 熠阳 | 德岐 | 1寸镀锌 | 条 | 59 |
| 525 | 快速接 | 联塑 | 亚通 | 雄塑 | 铁4分、铁6分、铁1寸、铁65MM、铁80MM、铁100MM | 个 | 32.2 |
| 526 | 哈咈接 | 联塑 | 亚通 | 享瑞 | 20、25、32、40、50MM | 个 | 65.2 |
| 527 | 哈咈接 | 联塑 | 亚通 | 享瑞 | 65MM、80MM、100MM、200MM | 个 | 160.9 |
| 528 | 室外消防阀门 | 玉环 | 博丽 | 瑞泉 | 双头 | 副 | 236.1 |
| 529 | 消防箱 | 防火之盾 | 孚拓 | 白沙 | 80*100MM | 个 | 203.9 |
| 530 | 消防水带 | 三江 | 航亚 | 白沙 | 含头 | 条 | 171.7 |
| 531 | 消防应急照明灯 | 敏华 | 先卓 | 白沙 | 115B | 个 | 52.6 |
| 532 | 干冰灭火器、干粉灭火器 | 友安 | 浙安 | 白沙 | 6公斤 | 个 | 300.4 |
| 533 | 消防接合器 | 友安 | 浙安 | 白沙 | DN50－65MM、单头 | 只 | 69.8 |
| 534 | 铁皮箱 | 友安 | 浙安 | 白沙 | 30*50 | 个 | 48.6 |
| 535 | 镀锌管 | 辰辉 | 森辉 | 金洲 | DN15MM、DN20MM、1寸、2寸、65MM、4寸 | 根 | 69.8 |
| 536 | 铁牙直接、内牙直接、弯头、变头、堵头、活接 | 鑫新城 | 佐尼 | 金洲 | DN15、20、25ＭＭ | 个 | 5.4 |
| 537 | 铁牙直接、内牙直接、弯头、变头、堵头、活接 | 鑫新城 | 佐尼 | 金洲 | 32、40、50、65MM | 个 | 13 |
| 538 | 铁变径、铁变头 | 鑫新城 | 佐尼 | 金洲 | 15*20、20*25、25*32、32*40、50*40MM、65*50MM | 个 | 16.1 |
| 539 | 活接（铁、PPR、） | 亚通 | 联塑 | 金洲 | DN100MM | 个 | 21.5 |
| 540 | 15、20MM内牙直接、外牙直接、直接、内外牙三通、90弯 | 亚通 | 联塑 | 金洲 | 镀锌 | 个 | 6.5 |
| 541 | 2寸、65MM、4寸内牙直接、外牙直接、直接、三通、90弯 | 亚通 | 联塑 | 金洲 | 镀锌 | 个 | 16.1 |
| 542 | 镀锌管 | 辰辉 | 易阳 | 金洲 | 1.0MM*DN15、1.8MM*DN50、1.4MM*DN25、1.6MM*DN40 | 根 | 80.4 |
| 543 | 15、20MM内牙直接、外牙直接、三通、90弯 | 亚通 | 联塑 | 金洲/ | 铜 | 个 | 4.3 |
| 544 | 1寸、1.25寸、1.5雨MM内牙直接、外牙直接、三通、90弯 | 亚通 | 联塑 | 金洲 | 铜 | 个 | 8 |
| 545 | 活接（铁、PPR、） | 亚通 | 联塑 | 金洲 | DN50MM、65MM、80MM | 个 | 21.5 |
| 546 | 1寸内牙直接、外牙直接、直接、内外牙三通、90弯 | 亚通 | 联塑 | 金洲 | 镀锌 | 个 | 7.5 |
| 547 | 铁活接 | 佐尼 | 辰辉 | 金洲 | 15、20、25MM | 人 | 18 |
| 548 | 铁活接 | 佐尼 | 辰辉 | 金洲 | 32、40MM | 人 | 25 |
| 549 | 铁补心 | 佐尼 | 辰辉 | 金洲 | 20*15、25*15、1寸*15 | 个 | 6 |
| 550 | 铁补心 | 佐尼 | 辰辉 | 金洲 | 1.25寸*20、1.5寸*20 | 个 | 9 |
| 551 | 扁铁 | 佐尼 | 辰辉 | 金洲 | 0.2*3、0.5*4 | 米 | 8.5 |
| 552 | 角铁 | 佐尼 | 辰辉 | 金洲 | 3*3、3MM*3MM*0.1MM、5MM*5MM*0.2MM | 米 | 19.3 |
| 553 | 方管 | 佐尼 | 辰辉 | 金洲 | 10MM*10MM*0.3MM、4MM*4MM*0.15MM、3MM*3MM*0.1MM、4MM*4MM*0.15MM、2.5MM*2.5MM、4MM*6MM*0.2MM | 米 | 21.5 |
| 554 | 万能角钢 | 佐尼 | 辰辉 | 金洲 | 3*3mm | 根 | 19.3 |
| 555 | 铁皮 | 佐尼 | 辰辉 | 金洲 | 1.5M*1M*0.2MM | 片 | 75.2 |
| 556 | 镀锌铁皮 | 佐尼 | 辰辉 | 金洲 | 2M*1.2M*0.2MM、1M*1M*0.03M | 片 | 128.7 |
| 557 | 铁门 | 佐尼 | 辰辉 | 金洲 | 200ＣＭ*80ＣＭ | 扇 | 590.2 |
| 558 | 不锈钢板 | 佐尼 | 辰辉 | 金洲 | 1M*2M*2MM | 片 | 300.4 |
| 559 | 铝合金门 | 佐尼 | 辰辉 | 南铝 | 80*200CM（上面玻璃、下面铝合金）包安装 | 扇 | 864 |
| 560 | 铝合金窗 | 佐尼 | 辰辉 | 南铝 | 厚4MM、包安装 | 平方 | 302.4 |
| 561 | 铝合金沙窗 | 佐尼 | 辰辉 | 南铝 | 包安装 | 平方 | 248.4 |
| 562 | 网络线 | 展洪 | 伯朗 | 视贝 | 8芯 | 米 | 4 |
| 563 | 电话线 | 展洪 | 伯朗 | 视贝 | 2芯 | 捆 | 140 |
| 564 | 电话线 | 展洪 | 伯朗 | 视贝 | 4芯 | 捆 | 170 |
| 565 | 电话连接线 | 展洪 | 伯朗 | 视贝 | 3米 | 条 | 10.7 |
| 566 | 电话连接线 | 展洪 | 伯朗 | 视贝 | 5、10米 | 条 | 19.3 |
| 567 | 电话线 | 展洪 | 伯朗 | 安晋 | 2芯、铜 | 捆 | 102 |
| 568 | 电源箱 | 诗博尔 | 电昆仑 | 正泰 | 5*10ＣＭ | 个 | 16.1 |
| 569 | 电源箱 | 诗博尔 | 电昆仑 | 正泰 | 20*50ＣＭ | 个 | 48.3 |
| 570 | 电源箱 | 诗博尔 | 电昆仑 | 正泰 | 铁30*60ＣＭ | 个 | 80.4 |
| 571 | 明电箱 | 诗博尔 | 电昆仑 | 正泰 | 塑料4组回路、 | 个 | 21 |
| 572 | 明电箱 | 诗博尔 | 电昆仑 | 正泰 | 铁皮4组回路、 | 个 | 36 |
| 573 | 明电箱 | 诗博尔 | 电昆仑 | 正泰 | 铁皮6-8组回路、 | 个 | 40 |
| 574 | 明电箱 | 诗博尔 | 电昆仑 | 正泰 | 铁皮12-15组回路、 | 个 | 56 |
| 575 | 明电箱 | 诗博尔 | 电昆仑 | 正泰 | 铁皮40组回路、 | 个 | 110 |
| 576 | 电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | YZ3*4+1 | 米 | 26 |
| 577 | 电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | YZ3*2.5+1 | 米 | 7 |
| 578 | 电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | RVV3*4.0 | 米 | 14 |
| 579 | 电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | RVV3*2.5 | 米 | 7.6 |
| 580 | 花线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | 1.5ＭＭ | 捆 | 326 |
| 581 | 护套线 | 绿林 | 起帆 | 飞扬 | 2*1.5MM | 捆 | 280 |
| 582 | 电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | ZR-BV1.5MM | 捆 | 246 |
| 583 | 电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | ZR-BV6MM、 | 捆 | 378 |
| 584 | 护套软线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | 2*1.0MM | 捆 | 130.4 |
| 585 | 护套线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | 2*1.5MM | 捆 | 248.4 |
| 586 | 护套线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | 2*2.5MM | 捆 | 375 |
| 587 | 电缆线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | 2.5MM*3 | 捆 | 460 |
| 588 | 电缆线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | 2.5MM*3+2 | 米 | 7 |
| 589 | 电缆线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | 2.5MM*2 | 米 | 6 |
| 590 | 电缆线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | 4.0MM*3*2 | 米 | 30 |
| 591 | 电缆线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | 6.0MM*3+2 | 米 | 35 |
| 592 | 电缆线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | 10MM*3+2 | 米 | 50 |
| 593 | 电缆线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | 16MM*3+2 | 米 | 60 |
| 594 | 多芯线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | BVV3*2.5MM | 捆 | 345.7 |
| 595 | 护套线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | 2*4MM | 捆 | 388.8 |
| 596 | 电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | ZR-RVV2*1.0 | 捆 | 119.6 |
| 597 | 电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | ZR-RVV2*1.5 | 捆 | 163 |
| 598 | 电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | ZR-RVV2*2.5 | 捆 | 290 |
| 599 | 电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | ZR-BV1.5 | 捆 | 145.7 |
| 600 | 电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | BV2.5 | 捆 | 290 |
| 601 | 电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | BV2.5\双色 | 捆 | 250 |
| 602 | 电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | ZR-BV4MM | 捆 | 369.6 |
| 603 | 电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | BV1.5 | 捆 | 130 |
| 604 | 单芯铜电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | BV4MM | 捆 | 450 |
| 605 | 电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | BV6 | 捆 | 550 |
| 606 | 单芯铜电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | BV10MM | 捆 | 554.3 |
| 607 | 单芯铜电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | BV16MM | 米 | 8.2 |
| 608 | 单芯铜电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | BVR1.5 | 捆 | 161.1 |
| 609 | 海底电缆电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | 4*2.5MM | 米 | 8 |
| 610 | 电缆铜电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | 3*4（4MM） | 米 | 17 |
| 611 | 双芯铜电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | BVVB2*1.5 | 捆 | 326 |
| 612 | 双芯铜电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | BVVB2*2.5 | 捆 | 268.5 |
| 613 | 电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | ZR－BVVB2*2.5 | 捆 | 290 |
| 614 | 漏电保护器 | 施耐德 | 正泰 | 德力 | 4P | 个 | 343.8 |
| 615 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 2P25A | 只 | 26 |
| 616 | 断路器 | 施耐德 | 正泰 | 德力西 | 2P20A | 只 | 63.9 |
| 617 | 断路器 | 施耐德 | 正泰 | 德力西 | 2P32A | 只 | 74.7 |
| 618 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | P20A | 只 | 15 |
| 619 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 1P10A、1P16A | 个 | 10.7 |
| 620 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 3P32A | 只 | 31.1 |
| 621 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 塑壳式3P160、200A | 只 | 248.4 |
| 622 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 塑壳式3P400A | 只 | 380 |
| 623 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 塑壳式4P100A | 只 | 410 |
| 624 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 1P6A | 个 | 23.7 |
| 625 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 1P20A、1P25A | 个 | 11.7 |
| 626 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 2P16A | 个 | 21.5 |
| 627 | 断路器 | 施耐德 | 正泰 | 德力西 | 2P40A | 个 | 102.1 |
| 628 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 3P40A | 个 | 30.4 |
| 629 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 4P40、60、80A | 个 | 110 |
| 630 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 3P60A | 个 | 34.8 |
| 631 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 3P100A | 个 | 120 |
| 632 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 4P100A | 个 | 130 |
| 633 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 塑壳式3P100A | 个 | 125 |
| 634 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 塑壳式漏保3P100A | 个 | 150 |
| 635 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 塑壳式4P100A | 个 | 160 |
| 636 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 塑壳式3P125A | 个 | 190 |
| 637 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 塑壳式漏保3P200A | 个 | 320 |
| 638 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | ABB | 3P63A | 个 | 177.2 |
| 639 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | ABB | 4P | 个 | 59 |
| 640 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 塑壳式HYM10-250/3310 | 个 | 193.4 |
| 641 | 断路器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 塑壳式HVMB-250S/33110 | 个 | 236.3 |
| 642 | 漏电保护器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 2P16A | 个 | 27.9 |
| 643 | 漏电保护器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 2P25A | 只 | 24.8 |
| 644 | 漏电保护器 | 德力西 | 正泰 | 施耐德 | 2P32A | 个 | 34.3 |
| 645 | 漏电保护器 | 德力西 | 正泰 | 施耐德 | 2P40A | 个 | 37.6 |
| 646 | 漏电保护器 | 德力西 | 正泰 | 施耐德 | 3P25A | 个 | 59 |
| 647 | 漏电保护器 | 德力西 | 正泰 | 施耐德 | 3P32A | 个 | 65 |
| 648 | 漏电保护器 | 德力西 | 正泰 | 施耐德 | 4P40A | 个 | 112.7 |
| 649 | 漏电保护器 | 德力西 | 正泰 | 施耐德 | 50/3PC20 | 个 | 86 |
| 650 | 漏电保护器 | 德力西 | 正泰 | ABB | 2P20A | 个 | 193.4 |
| 651 | 断路器 | 德力西 | 正泰 | ABB | 塑壳式400Ａ | 只 | 482.8 |
| 652 | 漏电保护器 | 施耐德 | 德力西 | ABB | 4P | 个 | 462 |
| 653 | 交流接触器 | 施耐德 | 正泰 | 德力西 | 60、80A | 个 | 140 |
| 654 | 交流接触器 | 施耐德 | 正泰 | 德力西 | 40/220V | 个 | 136 |
| 655 | 交流接触器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 40A/220V/380V | 个 | 120 |
| 656 | 交流接触器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 9551、100A | 个 | 340 |
| 657 | 交流接触器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 125A/220V/380V | 个 | 180 |
| 658 | 交流接触器 | 施耐德 | 德力西 | 正泰 | 100A/220V/380V | 个 | 230 |
| 659 | 中绿油漆 | 施耐德 | 闽海 | 小仙 | 2.5公斤 | 桶 | 47 |
| 660 | 银灰漆 | 施耐德 | 闽海 | 小仙 | 2.5公斤 | 桶 | 52.8 |
| 661 | 香蕉水 | 施耐德 | 闽海 | 小仙 | 1升 | 升 | 3.5 |
| 662 | 毛刷 | 艺辰 | 佳洁 | 金诺 | 4寸 | 把 | 4.5 |
| 663 | 抽屉锁 | 水兵 | 玉环 | 玥玛 | 三联 | 把 | 19.5 |
| 664 | 电表 | 红旗 | 人民 | 正泰 | 5（20）A、5（40）A | 只 | 70 |
| 665 | 电表 | 红旗 | 人民 | 正泰 | 三相34（40、80）A | 只 | 200 |
| 666 | 空开 | 施耐德 | 正泰 | 德力西 | 32A/20A/15A/10A | 个 | 24.9 |
| 667 | 油壶 | 美丽雅 | 特美居 | 茶花 | 5升 | 个 | 19.9 |
| 668 | 角铁 | 辰辉 | 鑫新城 | 金洲 | 4*4MM | 条 | 34.8 |
| 669 | 管钉 | 辰辉 | 鑫新城 | 康源 | 20MM | 个 | 0.4 |
| 670 | 排插 | 国际电工 | 正泰 | 公牛 | 1.8米 | 个 | 47.7 |
| 671 | 插座 | 国际电工 | 正泰 | 公牛 | 5孔带开关 | 个 | 18 |
| 672 | 面板 | 国际电工 | 正泰 | 公牛 | 双开 | 个 | 12 |
| 673 | 面板 | 国际电工 | 正泰 | 公牛 | 四开 | 个 | 17 |
| 674 | 砂纸 | 雁牌 | 金牛 | 沪工 | 中号 | 张 | 1.5 |
| 675 | 不锈钢焊条 | 金桥 | 拓森 | 沪工 | 25# | 盒 | 230 |
| 676 | 焊条 | 金桥 | 拓森 | 沪工 | 25#碳钢 | 盒 | 109.3 |
| 677 | 焊枪 | 绿林 | 拓森 | 沪工 | 钢嘴 | 把 | 34.8 |
| 678 | 电焊线 | 绿林 | 拓森 | 沪工 | 正负极 | 米 | 69.6 |
| 679 | 面罩 | 绿林 | 拓森 | 沪工 | 防光、滤光 | 个 | 12 |
| 680 | 管箍 | 绿林 | 拓森 | 沪工 | Φ15、Φ25 | 个 | 2.9 |
| 681 | 波纹管 | 联塑 | 亚通 | 金牛 | 4分不锈钢 | 米 | 19.9 |
| 682 | 油漆5KG装 | 小仙 | 龙江 | 闽 海 | 红/黄/绿/白 | 桶 | 220 |
| 683 | 电工包 | 绿林 | 东城 | 国际电工 | 肩挎 | 只 | 19.9 |
| 684 | 6厘塑料膨胀 | 鑫新城 | 天成 | 固万基 | 3CM | 盒 | 11 |
| 685 | 8厘塑料膨胀 | 鑫新城 | 天成 | 固万基 | 3CM | 盒 | 15 |
| 686 | LED节能灯 | 亚明 | 佛山 | 雷士 | 40W | 只 | 36 |
| 687 | PPR水管 | 联塑 | 中财 | 亚通 | Φ25 | 条 | 24.9 |
| 688 | 轴承 | 哈轴 | 可飞 | NHK | 6206、6205、6204、6305 | 个 | 19.9 |
| 689 | 轴承 | 哈轴 | 可飞 | NHK | 6202、6200 | 个 | 14.9 |
| 690 | 双芯铜电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | 4.0平方 | 捆 | 447.2 |
| 691 | 双芯铜电线 | 绿林 | 起帆 | 太阳 | 1.5平方 | 捆 | 228.5 |
| 692 | 氩弧焊配件 | 上工 | 拓森 | 沪工 | 焊丝、钨针、气压表、氩弧焊枪 | 套 | 377.6 |
| 693 | 铁板 | 鑫新城 | 天成 | 金洲 | 厚5、10mm | 平米 | 198.7 |
| 694 | 铁皮 | 鑫新城 | 天成 | 金洲 | 厚1、2mm | 平米 | 44.7 |
| 695 | 铆钉 | 鑫新城 | 天成 | 沪工 | 4mm | 盒 | 19.9 |
| 696 | 防爆型抽油泵 | 马工 | 牛尔 | 沪工 | 中型 | 套 | 850 |
| 697 | PVC水管 | 联塑 | 中财 | 亚通 | Φ20、Φ25、Φ50、Φ75、Φ160 | 米 | 47.7 |
| 698 | 测电笔 | 正泰 | 拓森 | 德力西 | 普通 | 支 | 7 |
| 699 | 钻头 | 飞达 | 绿林 | 沪工 | 18、20、25MM | 支 | 24.9 |
| 700 | 门栓 | 威诺达 | 永诚 | 沪工 | 25CM | 副 | 19.9 |
| 701 | 不锈钢球阀 | 玉环 | 博丽 | 金盾 | DN15 | 个 | 27.8 |
| 702 | 不锈钢球阀 | 玉环 | 博丽 | 金盾 | DN32 | 个 | 59.6 |
| 703 | 不锈钢球阀 | 玉环 | 博丽 | 金盾 | 2寸 | 个 | 87.4 |
| 704 | 1mm切割片 | 北极鲨 | 东成 | 金沙 | 薄0.3MM | 片 | 1.2 |
| 705 | 2mm切割片 | 北极鲨 | 东成 | 金沙 | 厚0.6MM | 片 | 1.5 |
| 706 | 小推车轮子 | 亿通 | 天顺 | 米想 | 不带支架、4寸、150公斤 | 个 | 42 |
| 707 | 小推车轮子总成 | 亿通 | 天顺 | 米想 | 万向轮、4寸、150公斤 | 个 | 58 |
| 708 | 洗米车轮子 | 亿通 | 天顺 | 米想 | 万向轮20cm、100公斤 | 个 | 49.7 |
| 709 | 镀锌管 | 辰辉 | 天成 | 金洲 | Φ20、25、32、45，4米/根 | 根 | 67.6 |
| 710 | 排气扇 | 正野 | 美的 | 钻石 | 四方80*80MM | 台 | 228.5 |
| 711 | 螺丝 | 鑫新城 | 天成 | 天创 | 6、8、10MM | 副 | 0.3 |
| 712 | 螺丝 | 鑫新城 | 天成 | 天创 | 12、14、16MM | 副 | 3.5 |
| 713 | 机油 | 美孚 | 长城 | 昆仑 | 16L | 桶 | 288.2 |
| 714 | 黄油 | 美孚 | 长城 | 昆仑 | 5L | 桶 | 49.7 |
| 715 | 黄油枪 | 绿林 | 拓森 | 昆仑 | 0.5升 | 把 | 29.8 |
| 716 | AB胶 | 卡夫特 | 得力 | 强力 | 速干 | 盒 | 9.9 |
| 717 | 软水管 | 联塑 | 亚通 | 金牛 | 6分 | 米 | 2.9 |
| 718 | 诱蚊器 | 金鹿 | 枪手 | 长朵 | 40*50CM | 台 | 64.6 |
| 719 | 喷泉泵 | 庆泉 | 阳光 | 连成 | 2000W | 台 | 1020 |
| 720 | 燃烧泵 | 庆泉 | 阳光 | 东成 | 手动点火 | 台 | 450 |
| 721 | 污水泵、 | 庆泉 | 阳光 | 东成 | 750W | 台 | 850 |
| 722 | 地吹 | 卡莱克 | 今工 | 美的 | 1500W | 台 | 680 |
| 723 | 皮带 | 东一 | 汇世 | 三力士 | A1246/A1280/B1245/B1280/B1575/B560/A500/B1300/A1290/A813/A900/B1600/B1300 | 条 | 27.8 |
| 724 | 伸缩梯 | 步步稳 | 福之源 | 忆琳居 | 3米6节 | 架 | 450 |
| 725 | 伸缩梯 | 步步稳 | 福之源 | 忆琳居 | 5米10节 | 架 | 550 |
| 726 | 境观灯 | 聚朗 | 百福 | 凯优美 | LED壁灯（防水）15W | 套 | 78 |
| 727 | 境观灯 | 聚朗 | 百福 | 凯优美 | 15*15CMLED铸铁地上灯 | 套 | 86 |
| 728 | 疏通器 | 鑫盛 | 金亿达 | 虎行家居 | 打气 | 套 | 156 |
| 729 | 疏通器 | 鑫盛 | 金亿达 | 大力 | 弹簧 | 套 | 1930 |
| 注：产品详细清单中所有尺寸、重量、体积等为固定值的（即未标注范围值或偏离值的），均允许在规定的数值范围内误差±1%。 |  |  |  |  |  |  |  |

产品名称没有在目录内的，可参照目录内的其他相近产品价格及规格供货

### 2.服务要求

2.1供应商提供的五金水电配件等产品需要符合国家相关标准，送货时必须包装完整，提供相关的合格证明。质保期以产品原有质保期为准，若质保期内出现质量问题，成交供应商应更换直至质量没有问题；若因五金水电配件质量原因导致采购人设备损坏的，成交供应商需负责并赔偿经济损失。因更换导致费用产生的，由成交供应商自行承担。

2.2供应商为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求,成交供应商同时须提供货品可溯源查询的方式及可溯源查询的相关证明材料。

2.3供应商必须保证所投货物符合国家相关法律法规规定的产品性能及生产工艺要求，不得以次充好，不得提供假冒伪劣产品，并按正规销售渠道供货。

2.4成交供应商合同供货期间凡涉及电路、电器原器件的（如灯管、插座、电线、面板、开关等），成交供应商应提供相应的3C认证或其他国家检测合格证明。

## ★三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

- 1.交付时间：服务期1年。

- 2.交付地点：福建省福清监狱（采购人指定地点）。

3.交付条件：验收合格后交付使用。

4.是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5%。说明：成交供应商在签订合同前，以转账、支票、银行无条件支付保函（保函涵盖本项目合同有效期）等非现金方式向采购人对公账户缴纳合同总金额5%履约保证金。履约保证金在履约完网上竞价文件、合同约定的全部义务事项且双方无未了事项的前提下，采购人在收到成交供应商提交书面申请后30日内无息退还。

5.付款方式：按实结算，每个月结算一次。每次结算由成交供应商提供送货清单，采购人及成交供应商双方核对无误并通过采购人验收后，成交供应商开具发票。采购人以转帐方式向成交供应商支付货款。采购人在收到成交供应商合法有效的增值税普通发票和相关材料后10个工作日内将结算价款汇入成交供应商指定账户。

6.货物包装方式

6.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

6.2包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

7.验收标准和方法

7.1货物质量要求：成交供应商应提供原厂原包装且质量合格货物。如发现“三无产品”(即在货物上无中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址的标牌)、翻新或以次充好的产品，采购人有权拒绝接收。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求成交供应商无条件免费重新更换，并按合同条款的有关规定执行。

7.2验收标准：货物按生产厂家的产品验收标准、国家和行业现行标准及规范；招标文件规定、投标文件、合同中的相关条款进行验收。

7.3出厂检验：成交供应商负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达采购人指定的交货地点。

7.4到货验收：货物送至安装现场后，成交供应商和采购人一同对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。

7.4最终验收

采购人将按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题成交供应商应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，成交供应商在采购人指定现场进行安装、调试、试运行直至验收所发生的一切费用由成交供应商承担且已含在报价总价中。

最终验收后1个月内如发现货物存在质量问题，成交供应商应在12小时内无条件配合整改或是提出合适方案保障采购人的正常使用要求，所发生的一切费用由成交供应商承担。

8.技术培训及技术资料要求

8.1技术培训：成交供应商应结合货物安装、调试等阶段，同步地对采购人的技术人员就有关系统安装、维护、操作使用等方面进行现场技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的安装测试和维护方法以及操作命令的使用。

8.2技术资料：成交供应商应向采购人提供技术资料，在设备交货时同时提供；并提供货物相关的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。

9.专用工具与备品备件（若有）

9.1专用工具：成交供应商应向采购人提供维修所需的专用工具，其费用包括在报价总价中。

9.2备品备件：成交供应商应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话)，其费用含在报价总价中。

10、违约责任

10.1若成交供应商逾期供货的，每逾期交货1天，按逾期一天支付采购人违约金人民币500元，并继续履行应尽的配送及附随服务，若成交供应商延迟交货7天（含）以上的，视为成交供应商不能交货，采购人有权对延迟交付的货物另行采购，成交供应商除应支付迟延履行违约金外，另行采购所产生的差价、所支出的费用等损失由成交供应商承担；一年内出现5次（含）及以上迟延交货或一次延期超过7天（含）的，除支付相应违约金外，采购人有权单方面解除合同并不予退还履约保证金。

10.2成交供应商若存在降低产品等级标准、不按技术参数供货、提供存在质量缺陷产品或提供的产品无可溯源渠道等违约情况的，同时采购人在验收过程中或实际使用过程中发现有质量问题的，采购人有权要求成交供应商于3个日历日内完成退换货，每逾期一天，成交供应商应向采购人支付违约金人民币500元/天，若成交供应商延迟退换货时间7天（含）以上的，视为成交供应商不能交货，采购人有权对延迟交付的货物另行采购，成交供应商除应支付迟延履行违约金外，另行采购所产生的差价、所支出的费用等损失由成交供应商承担。累计延迟交货7天（含）以上3次（含）的采购人有权单方解除合同并不予退还成交供应商的履约保证金；因产品质量问题造成采购人或任何第三方损害的，成交供应商应承担一切损害赔偿、法律责任，采购人有权单方面解除合同且不予退还履约保证金。

10.3若成交供应商提供物品出现以少充多、以劣充优、以假充真问题，采购人将物品送第三方检测，成交供应商承担检测费，若检测结果为投标人提供假冒伪劣产品的，成交供应商一次性向采购人支付5000元的违约金，此类情况发生两次，除成交供应商应支付违约金外，采购人还有权单方面解除合同并没收履约保证金。若因提供的产品质量原因导致采购人产生损失的，损失均由成交供应商负责并赔偿。

10.4货物验收方式不符的违约责任

成交供应商如未按合同约定的验收方式和采购人当面对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装等进行验收的，发生1次，成交供应商须向采购人支付违约金500元，发生2次的，成交供应商须向采购人支付违约金800元；发生3次的，成交供应商须向采购人支付违约金1000元，累计3次（含）以上的，成交供应商除支付相应违约金外，采购人还有权单方解除合同并不予退还成交供应商的履约保证金。

10.5若成交供应商出现以上违约情况，违约金采购人有权从货款中扣除。

10.6分包转包违约责任

成交供应商不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同且不予退还履约保证金，成交供应商给采购人造成损失的，还应承担损失赔偿责任。

10.7进入监管区有关违约责任

成交供应商进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人人员的指挥。不得为人员传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品的，若有发现经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并向采购人支付5000元的违约金，情节严重的应承担相应的法律责任。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权解除合同并不予退还履约保证金。

10.8其他违约责任

除有特别约定外,如采购人发现成交供应商提供的服务不符合合同约定内容或具体实施的方案等与投标文件不一致的，每发现一次，采购人可扣除违约金1000元，采购人有权从应付货款中直接扣除违约金，不足部分成交供应商还须向采购人缴纳；违约金不足以弥补给采购人造成的损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

11、违约终止合同

11.1在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前15日通知成交供应商终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

11.2在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在采购人发出的书面违约通知后30天内（或经采购人书面确认的更长时间内）成交供应商仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购人可向成交供应商发出书面解约通知，终止全部或部分协议：

11.2.1.如果成交供应商未能在协议约定的期限内或采购人准许的任何延期内进行服务。

11.2.2.成交供应商未能履行协议项下的任何其它义务。

11.3有下列情形之一，采购人有权单方解除合同并不退还履约保证金，成交供应商还需向采购人支付本合同金额20%的违约金：

11.3.1成交供应商一次迟延交货超过30天的；

11.3.2成交供应商提供的货物质量不符合合同约定且拒绝退货退换货的；

11.3.3成交供应商合同期出现3次及以上提供的货物质量不符合合同约定的；

11.3.4成交供应商无故拒绝履行本合同；

11.3.5若成交供应商配送货品存在假冒伪劣产品、质量缺陷产品、以劣充优、以假充真等情况；违约金成交供应商应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

12、诉讼相关费用承担

若因成交供应商未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担违约和赔偿责任

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

14、专利权及知识产权

14.1成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。
    14.2若成交供应商提供的货物、服务内容不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交供应商成交资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：成交供应商必须保证所提供的产品具有独立的知识产权，保证采购人在使用成交供应商所提供的产品时不受任何专利或版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，成交供应商应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿采购人由此而造成的全部损失；成交供应商必须对技术、商务、招标要求等如实响应，如出现虚假应标被证实的，采购人将要求成交供应商赔偿合同金额20%的违约金，如产生其它影响和后果的，采购人保留进一步要求供货人赔偿的权利。

15、保密条款

15.1成交供应商应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

15.2成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

15.3本条款不因合同届满或解除而失效。

16、廉政条款

成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

17、合同纠纷处理方式

17.1合同争议处理方式

采购人与成交供应商必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

17.2合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

★注：竞价人一经提交响应文件并被采购人确定为成交供应商，即视为完全响应本章所有要求（若有要求提供佐证材料的，须按规定提供，未提供相应的佐证材料或提供的佐证材料不符合规定的，均视为无效。）若在成交后或合同执行过程中违反相关规定，将视为虚假应标，须承担相应责任。

# 第四章 合同参考文本

1、签订合同应遵守民法典。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合竞价文件规定和响应文件高于竞价文件的承诺填列相应内容。竞价文件第三章已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件第三章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

4、采购人对合同格式有要求，可使用相应合同格式。

甲方： ___________

住所地： ___________

联系人： ___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

乙方： ___________

住所地： ___________

联系人：___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

根据项目编号为________ 的 ___________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2竞价文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

二、合同标的

三、合同金额

3.1合同总价：人民币（大写）_________ 元（￥_________元）；

3.2合同总价组成：___________；

3.3其他需说明事项：___________；

四、合同标的交付

4.1交付时间：___________

4.2交付地点：___________

4.3交付条件：___________

4.4供货要求：

(1)乙方提供的产品必须是网上竞价文件和响应文件中约定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。

(2)乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，除网上竞价文件中的采购需求另有要求外，乙方所提供的货物包装应当参照财政部办公厅等联合印发的《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）> <快递包装政府采购需求标准（试行）> 的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由乙方承担。

(3)乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

（4）其他供货要求：

五、质量标准及要求

5.1质量标准及要求

（1）乙方应确保所有产品质量均需符合国家标准、地方标准、行业标准，以及有关技术规范和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

（2）其他质量要求

5.2节能环保产品要求

5.3质量保证范围、质量保证期及售后服务

（1）质量保证范围：___________

（2）本合同乙方所供应的货物质量保证期自验收合格之日起{_______月。

（3）售后服务应按法律法规和网上竞价文件约定执行，具体如下：

5.4商品安全责任

商品安全责任应按照法律法规和网上竞价文件的规定执行，具体如下：

六、安装调试、验收及退、换货

6.1安装调试、验收应按照网上竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

不邀请。  邀请，具体如下：

6.3本项目是否邀请专家参与验收：

不邀请。  邀请，具体如下：

6.4本项目是否邀请国家认可的质量检测机构参与验收：

不邀请。  邀请，具体如下：

6.5履约验收：___________

6.6退、换货：___________

6.7其他：

七、资金支付方式、条件和时间

八、履约保证金

□有，□无。具体如下违约：（按照网上竞价文件规定填写）。

8.1乙方向甲方缴纳人民币 元（大写： ）作为本合同的履约保证金。

8.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

8.3履约保证金退还： （根据实际情况填写） 。

九、合同期限

十、违约责任

10.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收乙方交付的合格产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值_____的违约金；

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日_______向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形_______

10.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日_______向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期_______仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所交付的产品不符合合同规定及《网上竞价文件》规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方还须按向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

十一、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力的一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

十三、解决争议的方法

13.1甲、乙双方协商解决。

13.2若协商解决不成，双方明确按以下第__方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

2、向人民法院提起诉讼，具体如下：

十四、合同其他条款

十五、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

15.5其他

十六、合同附件

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交供应商）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：__________

签订日期：___年___月___日

# 第五章 响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

目  录

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次竞价活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

九、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十一、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十二、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4.特定资格要求（若有）

按网上竞价文件第一章要求提供

5.供应商需提供的其他材料

（1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 服务名称 | 服务期限 | 规格 | 来源地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

- 网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其竞价保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（4）供应商认为应提交的其他材料（若有）

①承诺函

致：(采购人或采购代理机构)

我公司承诺在网上竞价开始时未在福建省监狱管理局和福建省福清监狱的不良行为记录名单（黑名单）内。

特此承诺。

★注意：请供应商根据实际情况进行承诺，若承诺不真实，视为提供虚假材料。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：     （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

②网上竞价文件第三章要求的其他证明材料。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

（第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

1、报价一览表

项目编号：

项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 采购标的 | 数量 | 折扣系数 | 合同包报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.供应商在报价时无需上传《报价一览表》，以网上竞价系统中填写的报价为准进行评审。若网上竞价系统提示需上传附件的，可上传响应文件的资格及技术商务部分。

2.若供应商在报价时有上传《报价一览表》，则上传的《报价一览表》和其在网上竞价平台中填写的报价应保持一致，若有不一致的，以供应商在网上竞价平台中填写的报价为准进行评审。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：